## Poptávané položky
Poptávka
Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit. Jestliže byste chtěli doplnit nabídku o další (nepoptávané) položky, musíte nabídku zpracovat v jiném souboru s příponou ECP pomocí volně dostupného programu ecPartner.
| GUID | ID HSC | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Poptávaná Výměra | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena | Komentář zadavatele | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář uchazeče | Jedn. hmotnost | Jedn. Suť | Zamčená cena
S |  | 1 |  | Stavba |  | S: Stavba |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
<null>
S/D.1.4e |  | 2 |  | Skupina objektů |  | D.1.4e: Slaboproudá elektrotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4e/ESL |  | 3 |  | Objekt |  | ESL: Slaboproud |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4e/ESL/D1_03 |  | 4 |  | Skupina |  | D1_03: SLABOPROUD |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4e/ESL/D1_03/1_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 1_00: DOMÁCÍ TELEFON – video |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {0ED10FF3-6126-48E2-93E0-AD45335B0355} | <item> | 572 | SUB | 1.1 | Modul kamerový M251021C-02 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {5334CF89-B7BD-4525-824C-B4D81440DB02} | <item> | 573 | SUB | 1.2 | Modul hlasový M251021A-A-02 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {98274C1A-1461-4C54-B4E4-DBA6887F7755} | <item> | 574 | SUB | 1.3 | Modul tlačítkový 4/8 M251021P4-02 | ks | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {5375B491-B383-4B56-9DFB-42A2FA0E9C93} | <item> | 575 | SUB | 1.4 | Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/5 51028CF-A-02 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B7E04C9F-9387-4356-8925-CC5FC8B44F29} | <item> | 576 | SUB | 1.5 | Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/5 41028F-02 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1FE6B4AD-E3C4-49AD-8D99-EEC33785A250} | <item> | 577 | SUB | 1.6 | Videotelefon domovní 4,3", WiFi M22401-W | ks | 43 | 43 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {946D3BE5-3F95-4974-B272-CFC388B93FB5} | <item> | 578 | SUB | 1.7 | Univerzální řídící jednotka M2300-02 | ks | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {52A08D6D-0915-4DDA-AE95-93660E0C14F8} | <item> | 579 | SUB | 1.8 | Rozdělovač videosignálu M2304-02 | ks | 16 | 16 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {94CE527E-1CF6-494F-BCFA-02384A440B4B} | <item> | 580 | SUB | 1.9 | Gateway M2302-02 | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {67144C2D-1AC2-4C44-A529-5755A740D4FD} | <item> | 581 | SUB | 1.10 | Spínaný zdroj 13,8 Vss / 1A v kovovém krytu, AKU max. 7Ah WBXPSU1A12V | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {0B6702CB-E73C-4516-9082-20852542F8E6} | <item> | 582 | SUB | 1.11 | Akumulátor 12V/8,5Ah konektor Faston 250, životnost až 6 let PG12V9 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1C9CC5E3-70CF-4BF6-8B86-7ABB326B4744} | <item> | 583 | SUB | 1.12 | Rozvodnice s krycím rámečkem a dvířky, 54 modulů, včetně lišty DIN 36 modulů DIN GOLF VS318PD | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {8381D281-BDE3-4137-9B20-AE3FF924EAA6} | <item> | 584 | SUB | 1.13 | Zvonkové tlačítko včetně rámečku Premium černá matná | ks | 43 | 43 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {020D6906-5A94-4C49-AC60-94AD10270F45} | <item> | 585 | SUB | 1.14 | Krabice přístrojová KU68 | ks | 86 | 86 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D8372CD0-2FC4-401C-9774-AB7BE2FCE29C} | <item> | 586 | SUB | 1.15 | Krabice s víčkem odbočná KO125 | ks | 22 | 22 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B1060B72-D3B7-4139-AD66-7D07CFFCA249} | <item> | 587 | SUB | 1.16 | Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm EL460 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1D958AC4-0C78-40DE-905C-3A177826E8C2} | <item> | 588 | SUB | 1.17 | Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460,9mm dělený čtyřhran IKON SX43F1 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {37F92CCA-466E-4A89-8120-A35A58C3E6BC} | <item> | 589 | SUB | 1.18 | Kabelová průchodka pro zadlabání do dveří,délka pouzdra46cm/vnitřní průch.40cm KOVOVA PRUCHODKA P | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DB2BF8EC-A867-46DE-8D5E-91FC18EFE18E} | <item> | 590 | SUB | 1.19 | 10 m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky KABEL | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {BB5B49B8-D953-4D6D-8456-FC3F0C3DDCAD} | <item> | 591 | SUB | 1.20 | Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm EA330 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DA6FBACE-BCE6-45A5-9189-FE34A6E67DC1} | <item> | 592 | SUB | 1.21 | Protizákmitová ochrana k elektromechanickému zámku | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2A8F88DC-C9D5-4D20-8E71-AF36D72288C3} | <item> | 593 | SUB | 1.22 | Krabice elektroinstalační pro napojení zámku, včetně víka KO97 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9DF9F09D-963E-4B5D-8A80-43D9EA4B24F9} | <item> | 594 | SUB | 1.23 | Kabel JY(St)Y 1x2x0,8 | m | 424 | 424 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {A0AD7C45-426F-44AF-938F-BAF7F14E3D13} | <item> | 595 | SUB | 1.24 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 1040 | 1040 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DEAD8E9A-C2DB-4ED8-A21C-D476B81AFE20} | <item> | 596 | SUB | 1.25 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 90 | 90 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {212130D6-E8ED-4CD6-85BD-81A99EF7A6C4} | <item> | 597 | SUB | 1.26 | Trubka do podlah (do betonu) 32 mm FXPM | m | 580 | 580 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {782C6C12-E888-468A-836A-811167305C37} | <item> | 598 | SUB | 1.27 | Trubka do podlah (do betonu) 25 mm FXPM | m | 424 | 424 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {A6B7A21C-3035-4D7A-9785-CA07E1BE25CF} | <item> | 599 | SUB | 1.28 | Protahovací drát AY 2,5 | m | 1004 | 1004 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {BAB344F4-4170-45B2-B87F-15AAAD9381A1} | <item> | 600 | SUB | 1.29 | Propojení, programování a oživení systému | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1D68FEE0-42DF-404C-A8B0-387A75B96E76} | <item> | 601 | SUB | 1.30 | Revize | kpl | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4e/ESL/D1_03/10 |  | 5 |  | Oddíl |  | 10: SPOLEČNÉ POLOŽKY - SLABOPROUD |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {577C7BAF-2EFF-41CE-ACAE-4E4B85B06542} | <item> | 670 | SUB | 10.1 | Demontáže stávajících rozvodů | hod | 80 | 80 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {FE15993E-0268-437F-A6F2-5758CD2EEAD5} | <item> | 671 | SUB | 10.2 | Stoupací žebřík šíře 300 mm včetně uchycovacího a spojovacího materiálu | m | 40 | 40 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F64B1DF8-9498-4098-A8E7-A818B3333963} | <item> | 672 | SUB | 10.3 | Kabelový žlab, 60 x 200 mm, včetně uchycovacího, montážního a spojovacího materiálu KZI 60x200x0,75 | m | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C4B22B56-220D-4EA0-B66C-70BD52ACB833} | <item> | 673 | SUB | 10.5 | Technická příprava | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9590E648-EFF3-4BF0-AE1C-07212B4AAB68} | <item> | 674 | SUB | 10.6 | Vrtání otvoru do průměru 60 mm do zdiva | ks | 43 | 43 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {A91A77CB-8B60-4434-8183-0401B6492479} | <item> | 675 | SUB | 10.7 | Sekání drážky 200 x 50 mm, zaházení, zaštukování, úklid | m | 150 | 150 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B5EBC95E-C2A7-46C7-A096-52E72A6CD894} | <item> | 676 | SUB | 10.8 | Sekání drážky 100 x 50 mm, zaházení, zaštukování, úklid | m | 100 | 100 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {EF7EA1FB-B623-496C-A84B-FE098125C21B} | <item> | 677 | SUB | 10.9 | Sekání drážky 50 x 40 mm, zaházení, zaštukování, úklid | m | 280 | 280 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3140FDDB-3EF4-4CA2-8FF8-637C16CF0B19} | <item> | 678 | SUB | 10.10 | Sekání drážky 30 x 30 mm, zaházení, zaštukování, úklid | m | 630 | 630 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {52FF8581-4F66-44D2-A2B5-5C24AF31620B} | <item> | 679 | SUB | 10.11 | Požární ucpávky, pož. odolnost dle odolnosti těsněných stěn, certifikát pro použití v ČR | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9C6C44AD-28F4-4715-B5D8-C098F7A1E559} | <item> | 680 | SUB | 10.12 | Pomocný materiál | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1174D2EE-843A-4553-B398-31DFD9089ED1} | <item> | 681 | SUB | 10.13 | Dodavatelská dokumentace, včetně schémat zapojení ve 3 výtiscích | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1E43F48E-3579-4A67-9916-D1B7E9EDA0C7} | <item> | 682 | SUB | 10.14 | Dokumentace skutečného provedení ve 3 výtiscích | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B4BB5917-F779-42A2-B3D8-CB5BAF00D481} | <item> | 683 | SUB | 10.15 | Drobný nespecifikovaný materiál (hmoždinky, vruty, zdrhovací pásky...) | ks | 850 | 850 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4e/ESL/D1_03/2_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 2_00: SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {53A6A7F2-2DBE-478D-B151-C8E156348AB7} | <item> | 602 | SUB | 2.1 | Anténní stožár teleskopický 3 x 2 m. Průměr 48 / 42 / 36 mm . Celková výška 5,4 m . Pozink – žárový 3x2 m – 48/42/36 mm | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {5A25C942-54DC-40C5-BBFB-58E7778AED15} | <item> | 603 | SUB | 2.2 | Uchycovací prvky pro stožár STA | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F3529C78-3910-4857-9C90-8D62D616E243} | <item> | 604 | SUB | 2.3 | Plechová skříň pro 12 modulů a zdroj řady 905 590x326 mm CP-126 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {674C34F9-6ECA-4D1A-91BA-A80C28987255} | <item> | 605 | SUB | 2.4 | Hliníkový rám pro 12 modulů a zdroj SP-126 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DE884F07-369F-4B5C-B6A9-08827B652229} | <item> | 606 | SUB | 2.5 | Kanálový zesilovač pro UHF pásmo, F – konektory ZG-431 | ks | 16 | 16 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2EEE730B-A31D-444C-B46F-F29C978C21E3} | <item> | 607 | SUB | 2.6 | FM zesilovač, F – konektory ZG-211 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B8FB415A-5CEF-4C26-980A-E6E91C7494AF} | <item> | 608 | SUB | 2.7 | Signálová propojka mezi moduly PZ-010 | ks | 18 | 18 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {18A9BD10-E8B0-4409-BDC4-FA076CFE8196} | <item> | 609 | SUB | 2.8 | Napájecí sběrnice pro 18 modulů LT-107 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {A3F78814-6D33-4E2A-B4EF-1C1D9860B61B} | <item> | 610 | SUB | 2.9 | Zdroj 24V/1,3 A, 5V/2,8A pro hlavní stanici STA AS-326 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DB9B7F20-34DB-4761-A19D-D95BEF01691F} | <item> | 611 | SUB | 2.10 | Dvojzásuvka 2 x 230 V do lištové krabice | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1E653731-AF81-48FE-853C-4AB5C8D96C37} | <item> | 612 | SUB | 2.11 | Lištová krabice pod dvojzásuvku | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {730D2492-374B-42A3-9874-A7703C235127} | <item> | 613 | SUB | 2.12 | Anténa UHF včetně ráhna a výložníku BU-116 | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6F914C49-9062-4589-89B2-3FBA544F8F64} | <item> | 614 | SUB | 2.13 | Anténa VKV kruhový dipól FM-102 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F465BCE0-F874-419A-B6E1-5123E034301A} | <item> | 615 | SUB | 2.14 | Parabolická anténa, průměr 85 cm, zisk 39,5 dB při 12,75 Ghz, držák LNB OP 85 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {26853AF7-8B15-49EF-A810-5C95E5FB888E} | <item> | 616 | SUB | 2.15 | Konvertor LNB Quattro 3406 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {768B2812-7C57-4D2C-A7CE-323FD400806F} | <item> | 617 | SUB | 2.16 | Filtr 0-770 MHz, zádrž 60 dB pro LTE, TETRA, GSM, průchozí pro napájení, F-kon. (proti sobě) RB-519 | ks | 14 | 14 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C53A9F61-737A-47EE-9FE2-FF0444717A8A} | <item> | 618 | SUB | 2.17 | Širokopásmová přepěťová ochrana určena pro základní ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům. Pracuje v pásmu 0-3 Ghz. 4947 | ks | 14 | 14 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {481D95F6-59EB-442B-95D8-167CFDFF3A5D} | <item> | 619 | SUB | 2.18 | Celoplechová uzamykatelná rozvodnice vhodná pro umístění elektroinstalačních a jiných prvků. Pozinkovaný materiál, bílá barva. Rozměry: šířka 500 mm, výška 700 mm, hloubka 200 mm Rozvodnice 700x500x200 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {49DB386A-BE56-4543-AE8F-D2F37DE11A22} | <item> | 620 | SUB | 2.19 | Hvězdicový multipřepínač 9/20 MB-205 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D4E37047-EB63-462F-947F-46964725E405} | <item> | 621 | SUB | 2.20 | Hvězdicový multipřepínač 9/24 MB-206 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DA3B3498-AF67-4F4C-BA87-8B17E0853AC5} | <item> | 622 | SUB | 2.21 | Zakončovací odpor s oddělením DC napětí F-59T | ks | 9 | 9 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DDDFA455-DE4F-4D25-B204-795DC4546F6E} | <item> | 623 | SUB | 2.22 | Rozbočovač, 5 výstupů, všechny výst. průchozí pro nap FI-594 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {7BCF0474-D147-42C2-9A83-D9CD6771E06E} | <item> | 624 | SUB | 2.23 | Konektor "F" kompresní | ks | 180 | 180 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {A535EA0D-06F0-4113-B236-4F9CB684469F} | <item> | 625 | SUB | 2.24 | Zásuvka koncová TV/R/SAT včetně rámečku Premium černá matná | ks | 47 | 47 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {529FB983-D4FE-4095-BF1E-084BE6115C4D} | <item> | 626 | SUB | 2.25 | Krabice přístrojová KU68 | ks | 47 | 47 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {04367A42-8B69-496A-91B3-A15ED4EC8D36} | <item> | 627 | SUB | 2.26 | Koaxiální kabel 75 Ohm, ochrana proti UV záření H125-Cu PE | m | 910 | 910 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F0711516-DCF3-4F61-A41B-F9F9E25B5BDD} | <item> | 628 | SUB | 2.27 | Koaxiální kabel 75 Ohm H125-Cu | m | 2990 | 2990 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {BAE8BCB1-3F48-43F5-913C-2375903B09C7} | <item> | 629 | SUB | 2.28 | Krabice s víčkem odbočná KO125 | ks | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9A6AB66E-6E29-4D84-A184-37748941316E} | <item> | 630 | SUB | 2.29 | Trubka do podlah (do betonu) 40 mm | m | 400 | 400 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B53B11B8-2F8C-4676-8DE2-10B0921AA57B} | <item> | 631 | SUB | 2.30 | Trubka do podlah (do betonu) 25 mm FXP | m | 940 | 940 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {568C79CF-9C15-4E69-8BF9-55D6548A2C00} | <item> | 632 | SUB | 2.31 | Protahovací drát AY 2,5 | m | 1340 | 1340 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C7E685DC-E383-4F14-A8A9-AEA915E14E41} | <item> | 633 | SUB | 2.32 | Trubka KOPOFLEX 50 KOPOFLEX 50 | m | 130 | 130 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3F317E25-3A3A-4E47-9AFD-BCFCD86D933F} | <item> | 634 | SUB | 2.33 | Propojení a oživení systému | kpl | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DFB835C0-EF89-4B8E-B63D-1E78E42C64E8} | <item> | 635 | SUB | 2.34 | Měření elektrických parametrů vedení a zásuvek | kpl | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {768507CF-6AD8-48CA-A60B-2558F54D1332} | <item> | 636 | SUB | 2.35 | Revize | kpl | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4e/ESL/D1_03/3_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 3_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ V JEDNOTKÁCH |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {2CC6672E-8068-4DEF-B825-BE6A1DD261B8} | <item> | 637 | SUB | 3.1 | Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH plášť modrý HSEKU424H1 | m | 1716 | 1716 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3F4BEF42-A4BC-4D25-82B8-C2A5B27115FF} | <item> | 638 | SUB | 3.2 | Dvojitá zásuvka cat. 5 UTP, 2xRJ 45 kompletní včetně keystonů a rámečku Premium černá matná | ks | 73 | 73 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {303F9ED3-7934-483D-AB87-FF2DA7FB233C} | <item> | 639 | SUB | 3.3 | Krabice přístrojová KU68 | ks | 73 | 73 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AD7D21DB-B40E-4435-B2DD-620172375D9B} | <item> | 640 | SUB | 3.4 | Konektor RJ45 CAT 5 UTP krimpovací s krytkou | ks | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D083A27B-F3D4-4A6F-B4B9-8CCC1096ABE9} | <item> | 641 | SUB | 3.5 | Trubka do podlah (do betonu) 25 mm FXP | m | 570 | 570 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D4752BEC-132A-4854-9E09-5FEEA2B4D0B9} | <item> | 642 | SUB | 3.6 | Protahovací drát AY 2,5 | m | 570 | 570 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B5BF1155-26D4-4A55-A953-7C4C6AA1EF79} | <item> | 643 | SUB | 3.7 | Měření elektrických parametrů metalického kabelu vč. měřících protokolů | ks | 146 | 146 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4e/ESL/D1_03/4_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 4_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ PRO AUTOZAKLADAČ A KOTELNU |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {CF38F051-3334-49BE-B74F-98505A246AD8} | <item> | 644 | SUB | 4.1 | Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH plášť modrý HSEKU424H1 | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {FEA0C8CB-79DF-4BC6-ADF8-A5596A173111} | <item> | 645 | SUB | 4.2 | Jednoduchá zásuvka cat. 5 UTP, 1xRJ 45 kompletní včetně keystonů a rámečku Premium černá matná | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {15AA087C-E442-416A-B793-940BF139DE04} | <item> | 646 | SUB | 4.3 | Krabice přístrojová KU68 | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3BF58652-3F57-4436-8678-44F04FDE7DE8} | <item> | 647 | SUB | 4.4 | Trubka do podlah (do betonu) 25 mm FXP | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DCD1C061-DFE6-4519-B582-DAB732B96FA3} | <item> | 648 | SUB | 4.5 | Protahovací drát AY 2,5 | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {BD14E07A-66F2-415E-82F6-2DFC6245CE5E} | <item> | 649 | SUB | 4.6 | Měření elektrických parametrů metalického kabelu vč. měřících protokolů | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4e/ESL/D1_03/5 |  | 5 |  | Oddíl |  | 5: ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {100061A4-8EB5-4A30-BE1C-BC1E3D750348} | <item> | 650 | SUB | 5.1 | Optický detektor kouře autonomní s akustickou signalizací a vlastní baterií FDA-739-S | ks | 66 | 66 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4e/ESL/D1_03/6_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 6_00: ROZVÁDĚČE SLABOPROUDU – JEDNOTKY A.52 A B.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {A28C9395-0EAF-4F03-BC64-79835B262389} | <item> | 651 | SUB | 6.1 | Rozvodnice Golf nástěnná, 2 řadá, plná dvířka, 36 modulů – jednotky 11 a 12 36 modulů DIN GOLF VS218PD | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F85D3002-5136-4ACC-8D1C-9E7D6D0B067F} | <item> | 652 | SUB | 6.2 | WAGO 2001-1201 ŘADOVÁ SVORKA 1,5(2,5) ŠEDÁ 2001-1201 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D05D16A5-EDBA-4FB4-B91B-E110AA054E62} | <item> | 653 | SUB | 6.3 | WAGO 2001-1204 ŘADOVÁ SVORKA 1,5(2,5) MODRÁ 2001-1204 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {532CD234-374F-44DF-8741-9401797783C5} | <item> | 654 | SUB | 6.4 | WAGO 2001-1207 ŘADOVÁ SVORKA 1,5(2,5) ZEL/ŽLUTÁ 2001-1207 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F13C7228-49AF-47C4-852F-BE163648C428} | <item> | 655 | SUB | 6.5 | WAGO 2002-1291 PŘEPÁŽKA ŠEDÁ KE SVORCE 2001 A 2002 2002-1291 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {13459559-8475-43B5-B6F3-7445268E84D3} | <item> | 656 | SUB | 6.6 | Kabel H07RN-F 3x1,5 gumový/pryžový harmonizovaný H07RN-F 3x1,5 | m | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {69A439CE-3E9B-4895-A9BB-97512C2000FA} | <item> | 657 | SUB | 6.7 | Zásuvka 230 V do lištové krabice | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DFB60BDA-3FEC-49FE-9FC5-9B95B522F5B4} | <item> | 658 | SUB | 6.8 | Lištová krabice pro zásuvku | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4e/ESL/D1_03/7 |  | 5 |  | Oddíl |  | 7: ROZVODY CETIN |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {CFF99D08-4351-4005-9A3F-ECCBB5DD604C} | <item> | 659 | SUB | 7.1 | Demontáže stávajících přípojek a metalických rozvodů | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C6CF1939-9F9B-480E-B34D-C71C4029974D} | <item> | 660 | SUB | 7.2 | Zhotovení optických pořípojek, dodávka a montáž rozváděčů do místností A01.02 a B01.01, provedení vnitřních optických rozvodů | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2C060160-E20B-4853-8DD1-E079C59E7DD5} | <item> | 661 | SUB | 7.3 | Krabice přístrojová KU68 | ks | 41 | 41 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {4FDA2B14-8007-466E-939B-1CDFCE6F5AAD} | <item> | 662 | SUB | 7.4 | Trubka do podlah (do betonu) 25 mm FXP | m | 21 | 21 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4e/ESL/D1_03/8 |  | 5 |  | Oddíl |  | 8: ROZVODY VODAFONE (UPC) |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {34703DA2-9ED2-48C5-9F85-70A5F00ADB82} | <item> | 663 | SUB | 8.1 | Přemístění stávajícího zařízení UPC, přeložka vedení, osazení skříní do nových pozic | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4e/ESL/D1_03/9_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 9_00: PŘÍPRAVA PRO EKVITERMNÍ ČIDLO ÚT |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {790CF8DC-3AA1-401F-AE31-7BEAC1562D60} | <item> | 664 | SUB | 9.1 | Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH plášť modrý HSEKU424H1 | m | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {33356E73-574D-4576-86D2-E9E618F5477E} | <item> | 665 | SUB | 9.2 | Trubka do podlah (do betonu) 25 mm FXP | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {38596960-6C87-491A-A7BF-57E91B10A756} | <item> | 666 | SUB | 9.3 | Protahovací drát AY 2,5 | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {30083F0C-5B44-409F-9D46-58B296296CE3} | <item> | 667 | SUB | 9.4 | Konektor RJ45 CAT 5 UTP krimpovací s krytkou | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1314D097-A874-48E3-A9C5-CFC3DC25E2DD} | <item> | 668 | SUB | 9.5 | Měření elektrických parametrů metalického kabelu vč. měřících protokolů | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1093003D-290E-449F-A897-7A0436979C67} | <item> | 669 | SUB | 9.6 | Osazení a zapojení čidla ÚT dle pokynů profese ÚT | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f |  | 2 |  | Skupina objektů |  | D.1.4f: Elektroinstalace silnoproud |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI01 |  | 3 |  | Objekt |  | EI01: Společné prostory objektu_B |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI01/D1_04 |  | 4 |  | Skupina |  | D1_04: SILNOPROUD - SPOLEČNÉ PROSTORY OBJEKTU B |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI01/D1_04/1_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 1_00: DOMÁCÍ TELEFON – video |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {1B9F7400-550F-40F4-985A-ABD6FCED80D5} | <item> | 1 | SUB | 1.1 | Elektroměrový rozvaděč RE1+RSP+RE2 vč. výzbroje - viz PD | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {4C2AF588-36DF-4728-BA9E-B4585CBC744D} | <item> | 2 | SUB | 1.2 | Elektroměrový rozvaděč RE-UPS vč. výzbroje - viz PD | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6C6CAC2E-3CC5-4F25-9EE3-13DAD48B1BFC} | <item> | 3 | SUB | 1.3 | Tlačítko CENTRAL, TOTAL STOP | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B14F302F-2D6E-4549-BE62-3547FE8A42FF} | <item> | 4 | SUB | 1.4 | Rozvaděč R-UPS – viz výkresová dokumentace | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C05B7A52-AE2A-4EFF-9C23-657D8641158C} | <item> | 5 | SUB | 1.5 | Záložní zdroj UPS+bateriový modul včetně dopravy a instalace 10kVA/10kW, 230V/230V, 30minut | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {59B4EF6B-D49D-48DE-AD31-8B159B860C0A} | <item> | 6 | SUB | 1.6 | Centrála pro otvírání světlíků a dveří včetně potřebného příslušenství | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {127A9CAA-422F-4491-978E-F08D57EFC8D3} | <item> | 7 | SUB | 1.7 | Tlačítko pro ovládání centrál GEZE | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C613CFC0-B923-4E70-B737-2653F0165763} | <item> | 8 | SUB | 1.8 | Požární čidlo pro ovládání centrál GEZE | ka | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9FD0EE8F-59D0-49E8-AAEA-744953D4F729} | <item> | 9 | SUB | K007 | Tlačítko pro ovládání centrál GEZE - hlavní oranžové | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6C2D2D9E-803F-4C36-95B1-E7A2A6B3D286} | <item> | 10 | SUB | K008 | Sirána zapojená do systému GEZE | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AB7E5BC4-04CD-4FEA-AA25-F262F2C90229} | <item> | 11 | SUB | K009 | Pohon pro světlík v 5.NP | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {8EE5EB7C-6133-4861-8CFC-7FDBCA6F660A} | <item> | 12 | SUB | K010 | Standardní držák pohonu | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI01/D1_04/2_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 2_00: SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {D07A25BF-006A-4791-88AD-9070F486E3F4} | <item> | 13 | SUB | 2.1 | Kabel CYKY 3J x 1,5mm2 | m | 480 | 480 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {79C2F8A5-5BB7-4D9F-A257-BA4F9E3DFEED} | <item> | 14 | SUB | 2.2 | Kabel CYKY 2O x 1,5mm2 | m | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {0A06A3D6-96AE-4C3B-A9CD-55CBFD00C1B0} | <item> | 15 | SUB | 2.3 | Kabel CYKY 3O x 1,5mm2 | m | 250 | 250 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {51266710-81D6-4493-AB10-70C3DABECE64} | <item> | 16 | SUB | 2.4 | Kabel CYKY 4 x 1,5mm2 | m | 300 | 300 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {5552F839-52F4-4E0A-9DC8-E72FAD2CF37E} | <item> | 17 | SUB | 2.5 | Krabice univerzální pro montáž spínačů do zdiva | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {59BCF96C-EB7F-4D61-8E12-72DFADC18EF0} | <item> | 18 | SUB | 2.6 | Spínač jednopolový, do krabice, barva bílá | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2DFB5353-C65D-4306-919D-3E217B184A77} | <item> | 19 | SUB | 2.7 | Spínač jednopolový na povrch, barva bílá | ks | 0 | 0 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! | 1) výměra = 0 | 0 | 0
| {B1744F12-0E35-4CF2-9DEC-A366C65D6131} | <item> | 20 | SUB | 2.8 | Čidlo pro spínání osvětlení | ks | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI01/D1_04/3_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 3_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ V JEDNOTKÁCH |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {35C88A4B-6814-43CD-871A-F6A1996A5AFB} | <item> | 21 | SUB | 3.1 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá 16A/250V,50Hz | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C4CA3864-B38B-4D1E-8FD2-7617AD57A271} | <item> | 22 | SUB | 3.2 | Zásuvka jednonásobná na povrch(halové prostory), šedá 16A/250V,50Hz, IP44 | ks | 0 | 0 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! | 1) výměra = 0 | 0 | 0
| {D365ED61-BCEB-4959-B840-A1FC1DECC526} | <item> | 23 | SUB | 3.3 | Kabel CYKY 3J x 2,5mm2 | m | 40 | 40 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI01/D1_04/4_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 4_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ PRO AUTOZAKLADAČ A KOTELNU |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {42E9F92E-E346-4208-B580-036EFBDA085F} | <item> | 24 | SUB | 4.1 | Kabel 1-YY - pro napájení objektu 185mm2 | m | 48 | 48 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {88EB1725-2FE0-4324-A9B7-C5824603BCE6} | <item> | 25 | SUB | 4.2 | Kabel CYKY - bytové a nebytové jednotky, zakladač 4 x 10mm2 | m | 945 | 945 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DF4F9F2D-256A-4363-9889-0767411948F1} | <item> | 26 | SUB | 4.3 | Kabel CYKY - výtah vč.trubky elinst pr.40mm a potřebného příslušenství, hmoždinek a vrutů 4 x 10mm2 | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {EF8FE58C-802E-40E9-9F83-7EA6C1F502EE} | <item> | 27 | SUB | 4.4 | Kabel CYKY - napájení RIS - elektroměr pro UPS 4 x 10mm2 | m | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D229253A-D23C-40C0-8A79-A82AB5C64922} | <item> | 28 | SUB | 4.5 | Cena CYKY - napájení UPS 4 x 10mm2 | m | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {59309AFC-A4CA-4BCF-BE73-8879C5DDB9A5} | <item> | 29 | SUB | 4.6 | Kabel PRAFlaDur - ovládání hlavního vypínače v RE1 + do UPS 2 x 1,5mm2 | m | 35 | 35 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1A79455A-31EB-4C92-836B-8DEA3C3571C5} | <item> | 30 | SUB | 4.7 | Kabel CYKY - napájení centrály GEZE 3J x 1,5mm2 | m | 40 | 40 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9754EA35-AE5A-4116-AEFD-DF3D9526EF34} | <item> | 31 | SUB | 4.8 | Drát CY (pospojení - zel./žl) 2,5mm2 | m | 60 | 60 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {7CC552D8-665E-4560-B227-27CB33330C7C} | <item> | 32 | SUB | 4.9 | Drát CY (pospojení -zel./žl.) 6mm2 | m | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E60FDB5E-7862-4241-BC73-A0F11178C7D2} | <item> | 33 | SUB | 4.10 | Drát CY (pospojení -zel./žl.) 10mm2 | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {EBFBD1FE-E117-483F-A99C-1CA9229093E5} | <item> | 34 | SUB | 4.11 | Drát CY (pospojení pro bytové jednotky-zel./žl.) 16mm2 | m | 945 | 945 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {159FBC4D-6CB6-444E-85B6-0D97649669F0} | <item> | 35 | SUB | 4.12 | Drát CY (stoupací vedení -zel./žl.) 25mm2 | m | 40 | 40 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C2E50557-9EED-4FD3-AE70-9876D1A1638B} | <item> | 36 | SUB | 4.13 | Požární ucpávky pěna | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {A1332342-6105-4F39-B235-505383ABC570} | <item> | 37 | SUB | 4.14 | Hmoždinky vč.vrutů, vrtání | ks | 1500 | 1500 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B0A30924-D90E-485E-8038-E784C57BD190} | <item> | 38 | SUB | 4.15 | Kabel CYKY(zařízení SLP) 3J x 2,5mm2 | m | 60 | 60 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {55AA8450-AF0C-4221-92DE-6F654B97F13D} | <item> | 39 | SUB | 4.16 | Kabel CYKY(pro klimajednotku pro UPS) 3J x 2,5mm2 | m | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {082FDCDB-8382-4698-8FEF-451A7C7C2095} | <item> | 40 | SUB | 4.17 | Kabel PRAFlaDur(rozvody od centrály GEZE) 4 x 1,5mm2 | m | 155 | 155 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E024A10C-0D14-4190-8094-8436D42A6B84} | <item> | 41 | SUB | 4.18 | Kabel PRAFlaDur - propojovací kabel GEZE-R-UPS 2 x 1,5mm2 | m | 90 | 90 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {CAF499F4-438A-4050-8285-3130639246B7} | <item> | 42 | SUB | 4.19 | Kabel PRAFlaDur(pro VZT CHÚC) 5 x 4mm2 | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F94553F2-E237-4401-A1CC-093A275D242E} | <item> | 43 | SUB | 4.20 | Kabel CYKY(zařízení VZT-sklepy) 3J x 1,5mm2 | m | 185 | 185 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3D203E13-9BF4-42DD-BF17-FF0A2BAD4F15} | <item> | 44 | SUB | 4.21 | Kabelový žlab (požární účely) vč.potřebného příslušenství 100x35mm | m | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {8D8564EC-24F7-46C8-9085-6182AD885924} | <item> | 45 | SUB | 4.22 | Kabelový žlab vč.potřebného příslušenství 100x35mm | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {34E245E8-DE7D-4C45-AAE2-9C776EABA2EB} | <item> | 46 | SUB | 4.23 | Kabelový žlab vč.potřebného příslušenství 400x60mm | m | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {32B889A8-951E-4760-BCF2-26C0CCDB7AAE} | <item> | 47 | SUB | 4.24 | Kabelový rošt do stoupacího prostoru vč.nosné konstrukce do zdiva š.300mm x 60mm | m | 15 | 15 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {24810529-6DCE-4BD2-B9B3-B4E7956494BB} | <item> | 48 | SUB | 4.25 | Trubka elektroinstalační včetně kolen, spojek a držáků vč.hmoždinky,vrutu | m | 85 | 85 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E4773425-E241-4B02-AACB-5B091AE13AEA} | <item> | 49 | SUB | 4.26 | Držák svazkový pro kabelové rozvody včetně hmoždinky a vrutu | ks | 80 | 80 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {ABC9EF89-D197-4256-9E6C-AE7EA8372979} | <item> | 50 | SUB | 4.27 | Držák svazkový pro kabelové rozvody včetně hmoždinky a vrutu | ks | 160 | 160 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F5F57F88-F840-4F87-989B-AECC56D00FAE} | <item> | 51 | SUB | 4.28 | Elektroinstalační roura (pro napájecí vedení) pr.90mm | m | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AAA32DB0-E0AD-4128-B527-6DC7D2401CE8} | <item> | 52 | SUB | 4.29 | Elektroinstalační roura (pro napájecí vedení) pr.40mm | m | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E495E695-ECD0-4F0E-BB12-56ECFC133388} | <item> | 53 | SUB | 4.30 | Krabice pro pospojení vč svorkovnice KO125 E + EPS2 | ks | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {220354F1-18EE-4015-A3B0-557DDDD0DB3E} | <item> | 54 | SUB | 4.31 | Příchytka pro kabely PRAFlaDur vč. vrutů a vrtání | ks | 40 | 40 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2B5B3B07-3015-4391-A5F8-FFDC4EA6980C} | <item> | 55 | SUB | 4.32 | Revize el.zařízení společných prostor vč.výtahu | hod | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {024998BB-97F2-459F-9064-39466142FDB8} | <item> | 56 | SUB | 4.33 | Sekání do zdiva do 50x50mm | m | 30 | 30 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {42017AF9-6220-47FC-8197-3B36D6931B26} | <item> | 57 | SUB | 4.34 | Sekání do zdiva do 100x300mm | m | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AF953016-46B9-431D-A74B-0494D9146476} | <item> | 58 | SUB | 4.35 | Průrazy do zdiva do pr.50mm | ks | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {99A85C65-94D5-45A7-A3C7-1389FC381FE7} | <item> | 59 | SUB | 4.36 | Průrazy do zdiva do pr.100mm | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {698B76D9-AF3A-400F-B746-277E5BA243AC} | <item> | 60 | SUB | 4.37 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9506611D-449A-419F-8911-B9F7E7C328D7} | <item> | 61 | SUB | 4.38 | Demontáže stávající elektroinstalace společných prostor | hod | 80 | 80 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI01/D1_04/5_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 5_00: SVÍTIDLA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {CC945879-FD17-4F41-8855-6B105B3D9CF3} | <item> | 62 | SUB | 5.1 | Svítidlo typu A - popis viz výkresová dokumentace | ks | 14 | 14 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {08F39DF0-C47F-4C6F-8851-7EC1972DF95F} | <item> | 63 | SUB | 5.2 | Svítidlo typu B - popis viz výkresová dokumentace | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {676655BC-9202-4393-8B79-CD2418671E10} | <item> | 64 | SUB | 5.3 | Svítidlo typu C - popis viz výkresová dokumentace | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {87F947C4-F31C-4CA5-A879-2D5C9A881B79} | <item> | 65 | SUB | 5.4 | Svítidlo typu CN - popis viz výkresová dokumentace | ks | 24 | 24 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2E85322B-B26F-489D-A0B4-FDFACFD7ED6A} | <item> | 66 | SUB | 5.5 | Svítidlo typu N - popis viz výkresová dokumentace | ks | 9 | 9 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI02 |  | 3 |  | Objekt |  | EI02: Nebytové prostory objektu_B |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI02/D1_05 |  | 4 |  | Skupina |  | D1_05: SILNOPROUD - NEBYTOVÉ JEDNOTKY - OBJEKT B |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI02/D1_05/1_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 1_00: DOMÁCÍ TELEFON – video |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {7657CF61-2A9F-45A5-8BBE-F26167EDFB2C} | <item> | 684 | SUB | 1.1 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (377/390/99mm) - ozn. RN včetně výzbroje: 1x hl.vypínač 1x25A, 1x přepěť.ochrava B+C, 1x jistič 10A/B, 1xjistič 16A/B 24M, IP40/30 | ks | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI02/D1_05/2_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 2_00: SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {AF26C1FF-9E67-4887-A755-4320B62A5B63} | <item> | 685 | SUB | 2.1 | Kabel CYKY 3J x 1,5mm2 | m | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {271FE4F8-A232-4913-8801-21C8781EB841} | <item> | 686 | SUB | 2.2 | Kabel CYKY 3O x 1,5mm2 | m | 15 | 15 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D1EE5491-92FC-41E3-B0F2-438148AC6BE3} | <item> | 687 | SUB | 2.3 | Kabel CYKY(pro reklamu) 3J x 1,5mm2 | m | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F64223BA-A47A-4EEB-8036-10D7FFE6EE26} | <item> | 688 | SUB | 2.4 | Spínač střídavý na povrch, barva bílá | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C4F9048D-73C8-431E-AEFA-0822BFCA1A90} | <item> | 689 | SUB | 2.5 | Trubka elektroinstalační vč. kolen, uchytů a příslušenství pr.16mm | m | 85 | 85 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2905D48B-9ACB-4D61-BA60-878C364A83EA} | <item> | 690 | SUB | 2.6 | Hmoždinky vč.vrutů, vrtání | ks | 200 | 200 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI02/D1_05/3_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 3_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ V JEDNOTKÁCH |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {DB437DE8-CABA-4BA3-9FF5-CA2DF106A2A0} | <item> | 691 | SUB | 3.1 | Svorka trojdílná elektroinstalační a hmoždinky a objímky E27 | ks | 7 | 7 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI02/D1_05/4_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 4_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ PRO AUTOZAKLADAČ A KOTELNU |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {7D09945B-9AD1-4569-89C8-DE9B27188878} | <item> | 692 | SUB | 4.1 | Revize el.zařízení nebytových prostor | hod | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {0948B4B3-1243-4231-8E6B-DD0696C8BB57} | <item> | 693 | SUB | 4.2 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DCB0FAEA-5157-4AC1-A6AD-1AD23EEC9CA9} | <item> | 694 | SUB | 4.3 | Demontáže stávající elektroinstalace společných prostor | hod | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI03 |  | 3 |  | Objekt |  | EI03: Bytové prostory objektu_B |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI03/D1_06 |  | 4 |  | Skupina |  | D1_06: SILNOPROUD - BYTOVÉ JEDNOTKY - OBJEKT B |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI03/D1_06/1_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 1_00: DOMÁCÍ TELEFON – video |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {BC29F225-AA94-43BA-BA7B-8C283CF080C1} | <item> | 695 | SUB | 1.1 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 14 | 14 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1CFD2577-E353-4B1A-8EB0-9DC26A91F183} | <item> | 696 | SUB | 1.2 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB1 včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {8C66A918-C451-4647-9978-78764FDF1168} | <item> | 697 | SUB | 1.3 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB2 včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {A12CEC95-8C48-4B7F-823B-EFD86AE91E59} | <item> | 698 | SUB | 1.4 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB3 včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9CA3A65C-CE04-4E36-9D3C-3C7F204F0E48} | <item> | 699 | SUB | 1.5 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB4 včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6B2ADFF1-150B-4ACF-89EC-85AC9F187242} | <item> | 700 | SUB | 1.6 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB5 včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI03/D1_06/2_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 2_00: SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {B76586F8-C9E4-425D-99CC-F8172B1386B1} | <item> | 701 | SUB | 2.1 | Kabel CYKY 3J x 1,5 | m | 2450 | 2450 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {604D919A-119E-4B51-B29A-F5240AD8B71C} | <item> | 702 | SUB | 2.2 | Kabel CYKY 2O x 1,5 | m | 210 | 210 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {83C88A37-931C-4059-8200-EF982D1936ED} | <item> | 703 | SUB | 2.3 | Kabel CYKY 3O x 1,5 | m | 650 | 650 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F106D1E0-82F6-4D33-BF81-83EAFB1EE7CA} | <item> | 704 | SUB | 2.4 | Kabel CYKY 5J x 1,5 | m | 100 | 100 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {7F494DEA-C54D-4D6B-BE92-C22D1D7779BE} | <item> | 705 | SUB | 2.5 | Krabice univerzální pro montáž spínačů | ks | 185 | 185 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {977E35B5-5A6E-4857-867A-A58D41BB9B51} | <item> | 706 | SUB | 2.6 | Spínač jednopolový, řazení č.1 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 43 | 43 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {8CA72CB4-1C0A-41C3-A103-F3687A9ACAF6} | <item> | 707 | SUB | 2.7 | Spínač seriový, řazení č.5 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 44 | 44 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {EFD59728-C089-4922-94A1-0E0F7A4F436A} | <item> | 708 | SUB | 2.8 | Spínač střídavý, řazení č.6 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 87 | 87 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D37E3379-9B57-48D6-A692-89483A514768} | <item> | 709 | SUB | 2.9 | Spínač dvojitý střídavý, řazení č.6+1 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 0 | 0 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! | 1) výměra = 0 | 0 | 0
| {19C4D40C-8330-4912-83B1-AE124189A213} | <item> | 710 | SUB | 2.10 | Spínač křížový, řazení č.7 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 9 | 9 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DD2E4ABF-8527-436F-80D3-C9858331A11F} | <item> | 711 | SUB | 2.12 | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-jednonásobný, bílý | ks | 225 | 225 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {41938DF0-B695-4361-84DE-604295830C9C} | <item> | 712 | SUB | 2.13 | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-dvojnásobný, bílý, vodorovný | ks | 85 | 85 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {4448C083-C595-4207-B45E-119E13E0598F} | <item> | 713 | SUB | 2.14 | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-trojnásobný, bílý, vodorovný | ks | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {359BAA87-6962-4491-9BBC-549E70289C30} | <item> | 714 | SUB | 2.15 | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-čtyřnásobný, bílý, vodorovný | ks | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {433C8DBC-AFF9-4C12-9369-5AFD94563866} | <item> | 715 | SUB | 2.16 | Trubka do podlah (do betonu) 16mm | m | 150 | 150 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI03/D1_06/3_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 3_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ V JEDNOTKÁCH |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {513A894D-C905-4A08-A9CB-B0559137A5BC} | <item> | 716 | SUB | 3.1 | Kabel CYKY 3J x 2,5 | m | 5450 | 5450 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {EBA37550-3271-461C-BECC-A51EA705B502} | <item> | 717 | SUB | 3.2 | Kabel CYKY (varná deska) 5J x 2,5 | m | 330 | 330 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {61ED08DA-4FFB-4C0A-9FBB-B54667BE79C4} | <item> | 718 | SUB | 3.3 | Krabice univerzální pro montáž zásuvek | ks | 594 | 594 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {84F81EF8-55FF-49B6-AB33-AC4FC4169C0C} | <item> | 719 | SUB | 3.4 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá 16A/250V,50Hz | ks | 589 | 589 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {113F5612-DC4A-45FB-932F-C43787EDBDB0} | <item> | 720 | SUB | 3.5 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, včetně krytu, bílá 16A/250V,50Hz,IP44 | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AE4AD851-15BC-412C-A64D-D2EC9DDD4A00} | <item> | 721 | SUB | 3.6 | Krabice odbočovací vč.svorkovnice pr.68mm | ks | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI03/D1_06/4_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 4_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ PRO AUTOZAKLADAČ A KOTELNU |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {4B0A4B2A-FC96-42A4-A2FF-3381C3B47F5A} | <item> | 722 | SUB | 4.1 | Kabel CYKY (digestoř) 3J x 2,5 | m | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C7DF48E6-CD4E-424D-84F4-DE3CF2162F25} | <item> | 723 | SUB | 4.4 | Kabel CYKY(napájení venkovní chl.jednotky) 3J x 2,5 | m | 120 | 120 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {4E33F774-4FB3-4CF2-9DCE-63B54D82B7A1} | <item> | 724 | SUB | 4.5 | Vodič CY (pospojení) 2,5 | m | 150 | 150 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {065BED17-2FCC-4BFC-AF09-15E1D47D6B7B} | <item> | 725 | SUB | 4.6 | Vodič CY (pospojení) 6 | m | 230 | 230 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {FF661743-073C-41E9-9DCA-448DA0F400E9} | <item> | 726 | SUB | 4.7 | Svorka Bernard vč. Cu pásku | ks | 44 | 44 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {521FC5EC-C4B9-44A6-9BB0-0F13EAA196A7} | <item> | 727 | SUB | 4.8 | Krabice pro pospojení vč svorkovnice KO125 E + EPS2 | ks | 22 | 22 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {7F589252-B143-4754-B1E4-0CBCF8E2B03F} | <item> | 728 | SUB | 4.9 | Dokončovací práce na kuchyňských linkách včetně umístění 8ks zásuvek(pol.č.3.5) | ks | 22 | 22 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {48B86F9E-C82C-44C7-9AFE-7CC5DB858FEE} | <item> | 729 | SUB | 4.10 | Revize el.zařízení bytových prostor | hod | 66 | 66 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI03/D1_06/5_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 5_00: SVÍTIDLA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {DE176A70-9E47-4325-B8A3-351BB09580E6} | <item> | 730 | SUB | 5.1 | Svorka trojdílná elektroinstalační vč.lustrháku a hmoždinky a objímky E27 | ks | 188 | 188 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6C447740-FBDF-46CA-A108-8147FDD666F0} | <item> | 731 | SUB | 5.2 | Svítidlo venkovní nástěnné, barva antracit (balkony)- typ D G9/1x40W,IP44 | ks | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AABD1FB8-2DE0-494A-B5D4-1DCBC4C269A2} | <item> | 732 | SUB | 5.3 | Svítidlo do koupelny bodové do podhledu(po 5 ks) LED 6,5W/250V,IP44 | ks | 130 | 130 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI04 |  | 3 |  | Objekt |  | EI04: Společné prostory objektu_A |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI04/D1_07 |  | 4 |  | Skupina |  | D1_07: SILNOPROUD - SPOLEČNÉ PROSTORY OBJEKTU A |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI04/D1_07/1_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 1_00: DOMÁCÍ TELEFON – video |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {9E6D74FE-A3E3-4D67-83A3-0093DDAB1259} | <item> | 1 | SUB | 1.1 | Elektroměrový rozvaděč RE1+RSP+RE2 vč. výzbroje - viz PD | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1388F26A-E71F-4BCE-A135-8B0D00CFFE5A} | <item> | 2 | SUB | 1.2 | Elektroměrový rozvaděč RE-UPS vč. výzbroje - viz PD | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D6F9C838-5FF4-4B0D-AF98-656BF9C52492} | <item> | 3 | SUB | 1.3 | Tlačítko CENTRAL, TOTAL STOP | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3915BA90-968D-4F72-877B-FA43715DC5E0} | <item> | 4 | SUB | 1.4 | Rozvaděč R-UPS – viz výkresová dokumentace | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F05BC7C8-1399-4AC0-B002-692225141578} | <item> | 5 | SUB | 1.5 | Záložní zdroj UPS+bateriový modul včetně dopravy a instalace 10kVA/10kW, 230V/230V, 30minut | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3D6511F5-E620-4839-8975-B576AF9883D8} | <item> | 6 | SUB | 1.6 | Centrála pro otvírání světlíků a dveří včetně potřebného příslušenství | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {5CAC1B36-420B-4F84-AA54-6C724FEFE72F} | <item> | 7 | SUB | 1.7 | Tlačítko pro ovládání centrál GEZE | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {147C4682-DB7C-4216-BFC0-B1218705DB20} | <item> | 8 | SUB | 1.8 | Požární čidlo pro ovládání centrál GEZE | ka | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9250C740-4C16-4FAB-BBBF-735C76E56C15} | <item> | 9 | SUB | K007 | Tlačítko pro ovládání centrál GEZE - hlavní oranžové | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2DBCE422-E0AB-4DBB-A7C1-B05503D343D2} | <item> | 10 | SUB | K008 | Sirána zapojená do systému GEZE | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6CAAAA02-1B5B-480D-98ED-1D2781F6DD76} | <item> | 11 | SUB | K009 | Pohon pro světlík v 5.NP | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {00A2CD1D-29E2-4748-9862-8E6D4A58D86A} | <item> | 12 | SUB | K010 | Standardní držák pohonu | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI04/D1_07/2_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 2_00: SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {B87FB789-AF63-474F-8AAF-7E7E01D5CE66} | <item> | 13 | SUB | 2.1 | Kabel CYKY 3J x 1,5mm2 | m | 560 | 560 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {72B99F8E-14BF-4205-9415-B3E92B2D74C5} | <item> | 14 | SUB | 2.2 | Kabel CYKY 2O x 1,5mm2 | m | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6D5FE8D4-88C7-498A-A7D7-C18EF97DD0C7} | <item> | 15 | SUB | 2.3 | Kabel CYKY 3O x 1,5mm2 | m | 250 | 250 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {481AEB4D-0725-498E-963F-3D6BDA0CFFA1} | <item> | 16 | SUB | 2.4 | Kabel CYKY 4 x 1,5mm2 | m | 300 | 300 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D8766BA4-BDF9-4CD9-ABBB-FB6232909463} | <item> | 17 | SUB | 2.5 | Krabice univerzální pro montáž spínačů do zdiva | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E3912082-363B-42A8-BD61-E2BBB733ECE8} | <item> | 18 | SUB | 2.6 | Spínač jednopolový, do krabice, barva bílá | ks | 7 | 7 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {78E3E35D-9C3A-459A-8A06-E51E55D08635} | <item> | 19 | SUB | 2.7 | Spínač jednopolový na povrch, barva bílá | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {88FF8A6D-E756-4D4A-BEC2-92FCB9F93162} | <item> | 20 | SUB | 2.8 | Čidlo pro spínání osvětlení | ks | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI04/D1_07/3_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 3_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ V JEDNOTKÁCH |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {222618C7-0D94-42DE-80AD-415027BB688A} | <item> | 21 | SUB | 3.1 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá 16A/250V,50Hz | ks | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {69038106-30C5-4A64-B4AC-9F0954CF236B} | <item> | 22 | SUB | 3.2 | Zásuvka jednonásobná na povrch(halové prostory), šedá 16A/250V,50Hz, IP44 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B702155B-5C95-4FD7-A001-5B1499D60EF4} | <item> | 23 | SUB | 3.3 | Zásuvka do krabice 16A/400V, 50Hz, IP54 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {85B8D8F3-42D4-4EE9-B692-6EDFBEC97DD1} | <item> | 24 | SUB | 3.4 | Kabel CYKY 3J x 2,5mm2 | m | 60 | 60 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F2DED345-DC52-4469-90AC-F97B97D2FA27} | <item> | 25 | SUB | 3.5 | Kabel CYKY 5J x 2,5mm2 | m | 8 | 8 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI04/D1_07/4_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 4_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ PRO AUTOZAKLADAČ A KOTELNU |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {ADBE05D1-D1AF-44D4-A18B-CE969909F160} | <item> | 26 | SUB | 4.1 | Kabel 1-CYKY - pro napájení objektu 4 x 95mm2 | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {0B476543-A8CC-4BD6-AC0B-B88DA2F19D42} | <item> | 27 | SUB | 4.2 | Kabel CYKY - bytové a nebytové jednotky 4 x 10mm2 | m | 890 | 890 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {21774D60-627D-478E-99B2-7EC3845833B7} | <item> | 28 | SUB | 4.3 | Kabel CYKY - výtah vč.trubky elinst pr.40mm a potřebného příslušenství, hmoždinek a vrutů 4 x 10mm2 | m | 40 | 40 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {EF69A4C1-38EB-4D91-8527-819535A81189} | <item> | 29 | SUB | 4.4 | Kabel CYKY - napájení RIS - elektroměr pro UPS 4 x 10mm2 | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {826AEB0B-BD79-48CD-ACD0-918251B57530} | <item> | 30 | SUB | 4.5 | Cena CYKY - napájení UPS 4 x 10mm2 | m | 18 | 18 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {ECBEB9DC-E41D-4EF8-A15C-7986C5A45CE8} | <item> | 31 | SUB | 4.6 | Kabel PRAFlaDur - ovládání hlavního vypínače v RE1 + do UPS 2 x 1,5mm2 | m | 60 | 60 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9BA77915-7CF5-43AD-AC8B-0C39FC0E3184} | <item> | 32 | SUB | 4.7 | Kabel CYKY - napájení centrály GEZE 3J x 1,5mm2 | m | 35 | 35 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {A39B056F-C3F9-4259-87B2-D0A859B10853} | <item> | 33 | SUB | 4.8 | Drát CY (pospojení - zel./žl) 2,5mm2 | m | 60 | 60 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {606C5868-1AAD-4C37-AAA1-1131F2F2E87F} | <item> | 34 | SUB | 4.9 | Drát CY (pospojení -zel./žl.) 6mm2 | m | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E720FAEA-8FB6-41D0-838E-AF55EEF9816A} | <item> | 35 | SUB | 4.10 | Drát CY (pospojení -zel./žl.) 10mm2 | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1BB0CB48-F964-434F-9A6D-6FC9B4AF33B0} | <item> | 36 | SUB | 4.11 | Drát CY (pospojení pro bytové jednotky-zel./žl.) 16mm2 | m | 945 | 945 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {15B219D4-99FC-4F39-A791-7F6CF88959B4} | <item> | 37 | SUB | 4.12 | Drát CY (stoupací vedení -zel./žl.) 25mm2 | m | 40 | 40 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3E1AAD79-23E1-4FC2-9DC1-713B0EC12006} | <item> | 38 | SUB | 4.13 | Požární ucpávky pěna | ks | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2DAB4D51-F238-4715-97EB-5E20827CCE40} | <item> | 39 | SUB | 4.14 | Hmoždinky vč.vrutů, vrtání | ks | 1600 | 1600 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3B45BCF8-64EA-4026-BF03-E7CC28B2CAED} | <item> | 40 | SUB | 4.15 | Kabel CYKY(zařízení SLP) 3J x 2,5mm2 | m | 60 | 60 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {A9B6FFA6-966D-4EFE-B1DD-E5EF475DFEC1} | <item> | 41 | SUB | 4.16 | Kabel CYKY(pro klimajednotku pro UPS) 3J x 2,5mm2 | m | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {579236B6-468C-407A-ACAA-40C62F398E71} | <item> | 42 | SUB | 4.17 | Kabel PRAFlaDur(rozvody od centrály GEZE) 4 x 1,5mm2 | m | 170 | 170 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9B0838BB-38CC-472D-8F11-9DCEF4436BD7} | <item> | 43 | SUB | 4.18 | Kabel PRAFlaDur - propojovací kabel GEZE-R-UPS 2 x 1,5mm2 | m | 90 | 90 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {80DC6768-8AAA-4756-A66F-488FFE8D8516} | <item> | 44 | SUB | 4.19 | Kabel PRAFlaDur(pro VZT CHÚC) 5 x 4mm2 | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {5F0483AE-8BFE-4646-88F8-317FE6723A44} | <item> | 45 | SUB | 4.20 | Kabel CYKY(zařízení VZT-sklepy) 3J x 1,5mm2 | m | 185 | 185 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DCC855DB-936B-42F7-8497-B80155BF77CE} | <item> | 46 | SUB | 4.21 | Kabel CYKY(zařízení VZT-sklepy) 3J x 2,5mm2 | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6C6376BA-0EA7-490A-BEA9-1767EFA6EC68} | <item> | 47 | SUB | 4.22 | Kabel CYKY(pro kotelnu) 4 x 10mm2 | m | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9D9CDD21-BA35-452C-93A2-5F4F345011B8} | <item> | 48 | SUB | 4.23 | Kabelový žlab (požární účely) vč.potřebného příslušenství 100x35mm | m | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1AEBF363-3F90-4C85-AD2C-9DDE274DA4D4} | <item> | 49 | SUB | 4.24 | Kabelový žlab vč.potřebného příslušenství 100x35mm | m | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C6B46836-11B0-445C-B030-D432DC175033} | <item> | 50 | SUB | 4.25 | Kabelový žlab vč.potřebného příslušenství 400x60mm | m | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {09ABB93B-FA7B-4A84-8F36-9A2849490668} | <item> | 51 | SUB | 4.26 | Kabelový žlab vč.víky a vč.potřebného příslušenství 200x60mm | m | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AF4E1815-975E-4ED9-8250-1BABC692D64E} | <item> | 52 | SUB | 4.27 | Kabelový rošt do stoupacího prostoru vč.nosné konstrukce do zdiva š.300mm x 60mm | m | 15 | 15 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F2782308-1DD2-4A10-8E4B-146C5863AAB8} | <item> | 53 | SUB | 4.28 | Trubka elektroinstalační včetně kolen, spojek a držáků vč.hmoždinky,vrutu | m | 110 | 110 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C9A063F3-1CB7-4186-8505-722F05D1556B} | <item> | 54 | SUB | 4.29 | Držák svazkový pro kabelové rozvody včetně hmoždinky a vrutu | ks | 105 | 105 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {0A042847-3AC3-4388-B1C6-1836D1D323E6} | <item> | 55 | SUB | 4.30 | Držák svazkový pro kabelové rozvody včetně hmoždinky a vrutu | ks | 195 | 195 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {0A5701CC-823E-4772-9184-D1DDAE172E64} | <item> | 56 | SUB | 4.31 | Elektroinstalační roura (pro napájecí vedení) pr.75mm | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {CB8FE679-19B3-43D4-826E-D598943666C6} | <item> | 57 | SUB | 4.32 | Elektroinstalační roura (pro napájecí vedení) pr.40mm | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {EA73D3E9-A4D5-4D5B-93C2-174EBE4761EA} | <item> | 58 | SUB | 4.33 | Krabice pro pospojení vč svorkovnice KO125 E + EPS2 | ks | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {BB29B966-6315-4DB8-A8B9-6E16632A3AB9} | <item> | 59 | SUB | 4.34 | Příchytka pro kabely PRAFlaDur vč. vrutů a vrtání | ks | 40 | 40 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E03B93A1-3734-4FBB-A2F6-6912C2909DCE} | <item> | 60 | SUB | 4.35 | Revize el.zařízení společných prostor vč.výtahu | hod | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {FD29D609-D6A6-4C71-BD7D-5A660163D6D5} | <item> | 61 | SUB | 4.36 | Sekání do zdiva do 50x50mm | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {375D8CEA-E5DD-40AA-B3E4-B5065B722BCD} | <item> | 62 | SUB | 4.37 | Sekání do zdiva do 100x300mm | m | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1F13D7E5-6A93-4C8B-BFC2-01BE970AD12A} | <item> | 63 | SUB | 4.38 | Průrazy do zdiva do pr.50mm | ks | 65 | 65 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B4C8DBC2-1092-43D1-A667-383CA493826D} | <item> | 64 | SUB | 4.39 | Průrazy do zdiva do pr.100mm | ks | 7 | 7 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F707D1F7-5F24-4ABF-B391-77AD6702AB20} | <item> | 65 | SUB | 4.40 | Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B46F3B94-1BA9-4AF3-8A03-37A2DAE24748} | <item> | 66 | SUB | 4.41 | Demontáže stávající elektroinstalace společných prostor | hod | 95 | 95 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI04/D1_07/5_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 5_00: SVÍTIDLA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {9A338362-869F-47AB-956D-7DC6F519F5FA} | <item> | 67 | SUB | 5.1 | Svítidlo typu A - popis viz výkresová dokumentace | ks | 9 | 9 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {21A5A7FC-8756-45EF-A9B6-95F09ED41EE8} | <item> | 68 | SUB | 5.2 | Svítidlo typu B - popis viz výkresová dokumentace | ks | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {CB1EDC3C-E0A3-4240-9707-5437AB9438C4} | <item> | 69 | SUB | 5.3 | Svítidlo typu C - popis viz výkresová dokumentace | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {514635DB-49FD-49C5-92AB-37DF837374F5} | <item> | 70 | SUB | 5.4 | Svítidlo typu CN - popis viz výkresová dokumentace | ks | 28 | 28 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E7EA43FE-D1CB-4ACE-A669-64AC7E0E90EA} | <item> | 71 | SUB | 5.5 | Svítidlo typu N - popis viz výkresová dokumentace | ks | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI05 |  | 3 |  | Objekt |  | EI05: Bytové prostory objektu_A |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI05/D1_08 |  | 4 |  | Skupina |  | D1_08: SILNOPROUD - BYTOVÉ JEDNOTKY - OBJEKT A |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI05/D1_08/1_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 1_00: DOMÁCÍ TELEFON – video |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {0A8DC777-B99A-48D2-B583-682F7E090F7C} | <item> | 733 | SUB | 1.1 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 16 | 16 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E817F6FA-F062-479F-B790-DB621DBFCAF0} | <item> | 734 | SUB | 1.2 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B8D05C1E-280A-4FB4-8C8E-8D6EBC3640BE} | <item> | 735 | SUB | 1.3 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB2 včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AECCA550-1B0E-43E3-A857-232E4E8F1C51} | <item> | 736 | SUB | 1.4 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB5 včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {8154D3C0-EE5C-400D-B878-C4C651429C07} | <item> | 737 | SUB | 1.5 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB6 včetně výzbroje 36M, IP40/30 | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI05/D1_08/2_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 2_00: SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {DD113E92-2BF3-4029-8108-7AA689700AD7} | <item> | 738 | SUB | 2.1 | Kabel CYKY 3J x 1,5 | m | 2450 | 2450 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6E81DFC5-0388-4A86-85D8-AAB2F0147128} | <item> | 739 | SUB | 2.2 | Kabel CYKY 2O x 1,5 | m | 155 | 155 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1292C561-C093-41C5-A096-F485B3ADE502} | <item> | 740 | SUB | 2.3 | Kabel CYKY 3O x 1,5 | m | 620 | 620 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {62A9D6DA-4204-477E-909C-6DB718961DAD} | <item> | 741 | SUB | 2.4 | Kabel CYKY 5J x 1,5 | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6417E64C-375E-489E-9A07-F430E41EF2DC} | <item> | 742 | SUB | 2.5 | Krabice univerzální pro montáž spínačů | ks | 172 | 172 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {9F757392-AB4B-44B7-9C5D-C5E632769CB2} | <item> | 743 | SUB | 2.6 | Spínač jednopolový, řazení č.1 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 34 | 34 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3CA1D565-A723-4897-BF73-0A42050D0398} | <item> | 744 | SUB | 2.7 | Spínač seriový, řazení č.5 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 38 | 38 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {C549128B-73E3-4858-8E95-4994EDBACA1B} | <item> | 745 | SUB | 2.8 | Spínač střídavý, řazení č.6 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 99 | 99 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {0EC48DDA-F3D2-4CE1-A252-C2D001B92F72} | <item> | 746 | SUB | 2.9 | Spínač dvojitý střídavý, řazení č.6+1 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 0 | 0 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! | 1) výměra = 0 | 0 | 0
| {F9CD6EC3-62B1-4648-B058-AC6C0AE37DE5} | <item> | 747 | SUB | 2.10 | Spínač křížový, řazení č.7 vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz | ks | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {90E14830-BD46-4CA3-A3D2-64A36261FC6C} | <item> | 748 | SUB | 2.12 | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-jednonásobný, bílý | ks | 215 | 215 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {F9D88C1E-0009-4F60-AF3E-55A53DBED9FA} | <item> | 749 | SUB | 2.13 | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-dvojnásobný, bílý, vodorovný | ks | 80 | 80 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {0B0265DE-0469-4953-AF8A-324C11000CB7} | <item> | 750 | SUB | 2.14 | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-trojnásobný, bílý, vodorovný | ks | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2F55D80B-DDC9-49B3-8249-81FD6FAFCACE} | <item> | 751 | SUB | 2.15 | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-čtyřnásobný, bílý, vodorovný | ks | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {09A1A2F7-1D74-4A99-B45F-661F0DBC770C} | <item> | 752 | SUB | 2.16 | Trubka do podlah (do betonu) 16mm | m | 185 | 185 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI05/D1_08/3_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 3_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ V JEDNOTKÁCH |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {CC1E93C0-5B05-4B07-B7EF-481479ED6766} | <item> | 753 | SUB | 3.1 | Kabel CYKY 3J x 2,5 | m | 5450 | 5450 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {13B6D302-9D70-4DF9-8764-DC90D675EA32} | <item> | 754 | SUB | 3.2 | Kabel CYKY (varná deska) 5J x 2,5 | m | 330 | 330 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {E587F2D1-DB21-462B-90BB-91FF9162B1A2} | <item> | 755 | SUB | 3.3 | Krabice univerzální pro montáž zásuvek | ks | 574 | 574 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {38E47A8A-8638-4A8B-AC94-C8AF2271E03F} | <item> | 756 | SUB | 3.4 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá 16A/250V,50Hz | ks | 565 | 565 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3F2372F5-FAC0-4B0C-B132-F2B1D04A799A} | <item> | 757 | SUB | 3.5 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, včetně krytu, bílá 16A/250V,50Hz,IP44 | ks | 9 | 9 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AB59A8BB-051A-4066-A8AD-E2BBFBE48619} | <item> | 758 | SUB | 3.6 | Krabice odbočovací vč.svorkovnice pr.68mm | ks | 45 | 45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI05/D1_08/4_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 4_00: STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ PRO AUTOZAKLADAČ A KOTELNU |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {FDD7DFC2-B10F-4204-8D95-55CF02296F2A} | <item> | 759 | SUB | 4.1 | Kabel CYKY (digestoř) 3J x 2,5 | m | 40 | 40 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {1485723F-050C-45E0-8442-F69191DEE407} | <item> | 760 | SUB | 4.4 | Kabel CYKY(napájení venkovní chl.jednotky) 3J x 2,5 | m | 60 | 60 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {7656A542-CFC8-423C-AAB5-1F2B7B1220C5} | <item> | 761 | SUB | 4.5 | Vodič CY (pospojení) 2,5 | m | 150 | 150 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AD8C4538-ADC6-4CF2-91CC-E266C98B55D8} | <item> | 762 | SUB | 4.6 | Vodič CY (pospojení) 6 | m | 230 | 230 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D29D0F10-BA57-419B-B1AA-C6E9C60CC129} | <item> | 763 | SUB | 4.7 | Svorka Bernard vč. Cu pásku | ks | 44 | 44 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {4A0851FD-4EDF-4621-A39B-6496DA32AA9B} | <item> | 764 | SUB | 4.8 | Krabice pro pospojení vč svorkovnice KO125 E + EPS2 | ks | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {8B7317F1-D29A-4F3C-A1C9-B30CB2A6BEE7} | <item> | 765 | SUB | 4.9 | Dokončovací práce na kuchyňských linkách včetně umístění 8ks zásuvek(pol.č.3.5) | ks | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {93D2055F-FCE5-4E10-9CFD-099D3DF27FD1} | <item> | 766 | SUB | 4.10 | Revize el.zařízení bytových prostor | hod | 60 | 60 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI05/D1_08/5_00 |  | 5 |  | Oddíl |  | 5_00: SVÍTIDLA |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {91EF81E3-37C8-41A3-9569-6E8B26CC7032} | <item> | 767 | SUB | 5.1 | Svorka trojdílná elektroinstalační vč.lustrháku a hmoždinky a objímky E27 | ks | 179 | 179 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {213D09FA-BE86-4898-AB4A-8848BBCE1D83} | <item> | 768 | SUB | 5.2 | Svítidlo venkovní nástěnné, barva antracit (balkony)- typ D G9/1x40W,IP44 | ks | 9 | 9 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {CC064642-933A-4D83-B8BC-F170FC772FFB} | <item> | 769 | SUB | 5.3 | Svítidlo do koupelny bodové do podhledu(po 5 ks) LED 6,5W/250V,IP44 | ks | 110 | 110 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
S/D.1.4f/EI06 |  | 3 |  | Objekt |  | EI06: Hromosvod |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI06/D1_09 |  | 4 |  | Skupina |  | D1_09: HROMOSVOD - ROZPOČET |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
S/D.1.4f/EI06/D1_09/D1_09. |  | 5 |  | Oddíl |  | D1_09.: Hromosvod |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {9511651D-B26D-445B-9084-8A9D71DF8160} | <item> | 770 | SUB | Pol158 | Jímací tyč JR2,5 18/10 AlMgSi , délka 2,5 m | ks | 9 | 9 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {5360161C-F725-4775-A382-E8C19714E8D4} | <item> | 771 | SUB | Pol159 | Kotvení do krovu pro jímací tyč JR sada | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {AC681E45-5D3E-4B30-AEA5-A395079E5552} | <item> | 772 | SUB | Pol160 | Kotvení do zdive pro jímací tyč JR - sada | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {EB14A73F-224D-42EF-8D4C-D091C2F00B11} | <item> | 773 | SUB | Pol161 | Izolační tyč GFK pro jímací tyč, ITJc 68 | ks | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {4C51C57F-F3FA-451A-92AD-35192D0D1C36} | <item> | 774 | SUB | Pol162 | Izolační tyč GFK pro vodič, ITVc 68 | ks | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {7D07547A-6498-424D-8E3A-449A5853AB92} | <item> | 775 | SUB | Pol163 | Držák izolační tyče DOHT 5 | ks | 9 | 9 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {55CE0B29-24E3-43B7-B957-ECEC18B71639} | <item> | 776 | SUB | Pol164 | Podpěra vodiče na plechovou falcovanou střechu PV32 | ks | 180 | 180 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {68CBD478-3066-4C10-B0C5-DCB95231CD79} | <item> | 777 | SUB | Pol165 | Svorka jímací tyče SJ1 | ks | 9 | 9 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {CD3E0701-F09E-4703-A079-AECAD1C4CC58} | <item> | 778 | SUB | Pol166 | Vodič AlMgSi Ǿ 8mm | m | 225 | 225 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {BC2A4C13-6AD7-4E9C-8D1D-69341B874D01} | <item> | 779 | SUB | Pol167 | Vodič FeZn Ǿ 10mm - propojení zemniče a svodu | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {B7FCA1BC-601A-47FC-8B6B-ECAA94A76BF3} | <item> | 780 | SUB | Pol168 | Vodič FeZn 30x4 mm - do země | m | 25 | 25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {75E1375B-71FD-4BB8-9D50-95ADBF4357E2} | <item> | 781 | SUB | Pol169 | Podpěra vedení na stěnu PV 1p-30, včetně vrutu a hmoždinky do zdi | ks | 160 | 160 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {059B0D46-4119-4512-9115-4E8107C21AA3} | <item> | 782 | SUB | Pol170 | Svorka spojovací SS(FeZn) | ks | 38 | 38 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2793F980-E210-4C24-8126-F6F27847F15A} | <item> | 783 | SUB | Pol171 | Svorka okapová SO(FeZn) | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {DA672E28-B3C3-42D9-A2E6-0E735E73E1B0} | <item> | 784 | SUB | Pol172 | Svorka zkušební SZ(nerez) | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {5FA8A100-7219-46F4-9CA0-9F00CF2D0869} | <item> | 785 | SUB | Pol173 | Svorka na hřeben PV15 (FeZn) | ks | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {615970C4-7704-49D8-9BAE-B17459249027} | <item> | 786 | SUB | Pol174 | Zemnící tyč ZT 2,0 k (FeZn), 2m | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {11DBC365-963B-4F44-B494-0433B13415A2} | <item> | 787 | SUB | Pol175 | Ochranná stříška horní OSH | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {6F2E4DAA-BB82-47B2-AC9E-C5F9B724C80B} | <item> | 788 | SUB | Pol176 | Ochranný úhelník OÚ 1,7m, včetně 3 držáků do zdi | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {3FE5665D-CA8C-4F1E-8628-44065EECE2D4} | <item> | 789 | SUB | Pol177 | Plastová trubka PH29 | m | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {2A3829A1-3E09-4305-8D52-CD5D7A27F2B0} | <item> | 790 | SUB | Pol178 | Označovací štítek svodu | ks | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {D8DC220A-D2CF-43D0-B136-C5BFBC96F0B2} | <item> | 791 | SUB | Pol179 | Montážní práce jímací soustavy, položení vodičů, instalace jímačů, úhelníků | hod | 130 | 130 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {5DAA58DE-4BF0-4567-B27E-657D2D208752} | <item> | 792 | SUB | Pol180 | Montáž zemnící soustavy, výkop, zatloukání tyčí, nátěry, zához, propojení na sousední objekty | hod | 30 | 30 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
| {626CC3F9-ECD5-46C7-93EB-3C6F2A848A26} | <item> | 793 | SUB | Pol181 | Revize hromosvodu, revizní zpráva | hod | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
<null>
|  | <null> | R111 | SUB | PolR11 | Uchazeč doplní jakékoliv práce neuvedené v tomto výkazu a , které považuje za nutné k dokončení díla | kpl |  | 1
[9 empty] | Celková cena původních položek: |  | 0 | Kč