## List1
C. Klimatizace - Airwell - ekonomická varianta
21 | venkovní kondenzační jednotka | Airwell YCZ542, celkový chladicí resp. topný výkon = 12,3 kW | ks | 1
22 | materiál pro instalaci venkovní kondenzační jednotky | instalace na střeše, mj. gumové silentbloky | sada | 1
23 | vnitřní jednotka nástěnná (do 2 pokojů) | Airwell HKD-009, 2,65/2,80 kW | ks | 2
24 | vnitřní jednotka nástěnná (na terasu) | Airwell HKD-012, 3,54/3,5 kW | ks | 1
25 | vnitřní jednotka kazetová (do OP+K) | Airwell CBD-018X, 5,1/5,6 kW, + krycí dekorační panel | ks | 1
26 | usazení a montáž venkovní (kondenzační) klimatizační jednotky | včetně připojení na el. napájení | paušál | 1
27 | materiál pro zapojení a propojení všech jednotek klimatizačního systému | chladivové potrubí, elektrické kabely (přívodní, komunikační), potrubí pro odvod kondenzátu, pomocný montážní materiál | sada | 4
28 | montáž klimatizace | instalace jednotek, propojení jednotek chladivové a elektrické, redukce, odvod kondenzátu, připojení na jistič, spuštění, zpracování zákonné dokumentace | paušál | 4
29 | dopravné |  | paušál | 1
D. Klimatizace - Mitsubishi - standardní varianta
30 | venkovní kondenzační jednotka | Mitsubishi MXZ-4E83, celkový chladicí resp. topný výkon = 8,3 kW | ks | 1
31 | materiál pro instalaci venkovní kondenzační jednotky | instalace na střeše, mj. gumové silentbloky | sada | 1
32 | vnitřní jednotka nástěnná (do 2 pokojů) | Mitsubishi MSZ-EF18, 1,8 kW (bílé / černé / stříbrné provedení) - viz příloha mailu | ks | 2
33 | vnitřní jednotka nástěnná (na terasu) | Mitsubishi MSZ-EF25, 2,5 kW (bílé / černé / stříbrné provedení) - viz příloha mailu | ks | 1
34 | vnitřní jednotka kazetová (do OP+K) | Mitsubishi SLZ-M35VA, 3,5 kW, + krycí dekorační panel | ks | 1
35 | usazení a montáž venkovní (kondenzační) klimatizační jednotky | včetně připojení na el. napájení | paušál | 1
36 | materiál pro zapojení a propojení všech jednotek klimatizačního systému | chladivové potrubí, elektrické kabely (přívodní, komunikační), potrubí pro odvod kondenzátu, pomocný montážní materiál | sada | 4
37 | montáž klimatizace | instalace jednotek, propojení jednotek chladivové a elektrické, redukce, odvod kondenzátu, připojení na jistič, spuštění, zpracování zákonné dokumentace | paušál | 4
38 | dopravné |  | paušál | 1
E. Klimatizace - Mitsubishi - luxusní varianta
39 | venkovní kondenzační jednotka | Mitsubishi MXZ-4E83, celkový chladicí resp. topný výkon = 8,3 kW | ks | 1
40 | materiál pro instalaci venkovní kondenzační jednotky | instalace na střeše, mj. gumové silentbloky | sada | 1
41 | vnitřní jednotka nástěnná (do 2 pokojů) | Mitsubishi Diamond MSZ-LN18VG, 1,8 kW (bílé / černé / šarlatově červené provedení) - viz příloha mailu | ks | 2
42 | vnitřní jednotka nástěnná (na terasu) | Mitsubishi Diamond MSZ-LN25VG, 2,5 kW (bílé / černé / šarlatově červené provedení) - viz příloha mailu | ks | 1
43 | vnitřní jednotka nástěnná (do OP+K) | Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG, 3,5 kW (bílé / černé / šarlatově červené provedení) - viz příloha mailu | ks | 1
44 | usazení a montáž venkovní (kondenzační) klimatizační jednotky | včetně připojení na el. napájení | paušál | 1
45 | materiál pro zapojení a propojení všech jednotek klimatizačního systému | chladivové potrubí, elektrické kabely (přívodní, komunikační), potrubí pro odvod kondenzátu, pomocný montážní materiál | sada | 4
46 | montáž klimatizace | instalace jednotek, propojení jednotek chladivové a elektrické, redukce, odvod kondenzátu, připojení na jistič, spuštění, zpracování zákonné dokumentace | paušál | 4
47 | dopravné |  | paušál | 1