## zadanie
DUM spol. s r.o., Masaryková 16, 080 01 Prešov
Tel.: |  | 0915 915 340 | IČO: 36448681
Web: |  | www.dumsro.sk | DIČ: 2020010850
Email: |  | info@dumsro.sk | IČ DPH: SK 2020010850
Zadanie na opravu strechy
Továrenská budova - jednopodlažná časť
Povlakové krytiny:
P.č. | Položka |  | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Cena spolu
1 | PVC fólia montáž včitane podkladnej geotextílie, a D+M tvaroviek, kotvenia, zálievky, izolácie prestupov strechy... |  | m2 | 1441.24 |  | 0
2 | Montážny L profil z poplastovaného plechu |  | bm | 39.8 |  | 0
3 | Montážny L profil z poplastovaného plechu - ukončenie tepelnej izolácie |  | bm | 143.6 |  | 0
4 | Lemovanie z poplastovaného plechu + tmelenie styku stena plech |  | bm | 21 |  | 0
Povlakové krytiny spolu: |  |  |  |  | 0
Klampiarske konštrukcie:
1 | Okapový poplastovaný plech |  | bm | 143.6 |  | 0
Klampiarske konštrukcie spolu: |  |  |  |  | 0
Tepelné izolácie:
1 | Montáž tepelnej izolácie v dvoch vrstách |  | m2 | 1348 |  | 0
Tepelné izolácie spolu: |  |  |  |  | 0
Ostatné práce:
1 | montáž parozábrany Fatrapar |  | m2 | 1384 |  | 0
Ostatné práce spolu: |  |  |  |  | 0
Rekapitulácia
Povlakové krytiny: |  |  |  |  | 0
Klampiarske konštrukcie: | [5 empty] | 0
Tepelné izolácie: | [5 empty] | 0
Ostatné práce: | [5 empty] | 0
Cena celkom bez DPH | [5 empty] | 0
DPH 20% |  |  |  |  | 0
Cena celkom |  |  |  |  | 0
Pozn.:
Zadanie nezahŕňa materiál - separačná fólia 0.2mm, geotextília B300, tepelná izolácia EPS200S 50+50mm a PVC fólia HIF810 1.5mm
Vypracoval: Ing. Trišč
V Prešove 20.4.2022