Dobrý den

Poptávám cenovou nabídku prací a termín přestavby skladu pevného paliva (rozměrů délka 3,5 m, šířka 2 m, výška 2,5 m) na adrese:

Zdeněk Bednář Horní Újezd 46 PSČ 753 53.

Popis stavebních prací:

 1) Vybourání stávajícího stropu z hurdis a betonového potěru tl.5 cm a uklizení vybouraného materiálu do připraveného kontejneru ve vzdálenosti 10 m.

2) Vybourání obvodové stěny plná cihla tl.15 cm (značně rozpadlé) o celkové délce 5,5 m a výšce 0,8 m a úklid vybouraného materiálu do připraveného kontejneru ve vzdálenosti 10 m.

3) Zhotovení 6 ks sloupků (rozměr 0,3x0,3x1,6 m) z plných pálených cihel.

4) Zhotovení věnce

5) Položení 6 ks překladů (0,15x0,15x1,75 m).

6) Položení 9 ks I nosníků 16 cm a uložení betonových stropních panelů ( délka 1,3 m tl 8 cm a šířka 20 cm).

7) Zhotovení tepelné stropní izolace z tvrzené živičné vaty (tl.10 cm) .

8). Zhotovení vrchní betonové desky na podlaze (3,5x2mx8cm-podklad pod keramické dlaždice-rovinnost).

9) Zhotovení vrchní betonové podkladní stropní desky nad tepelnou izolací o tl.8 cm(rovinnost, dilatační spáry).

10) Zabudování překladů (3 ks délky 2,4 m)v nosné zdi z plné cihly. Tedy podepření stropu, vysekání drážky, usazení překladů, vyšponování a podezdění.

Předmětem poptávky je cena stavebních prací. Materiál není třeba cenit.

Stavební materiál je již na místě stavby a není součástí cenové poptávky.

Stavební míchačka (lepší by bylo, když si firma doveze svou)na 2 kolečka je na místě stavby.

Sociální zařízení na stavbě.

V příloze jsou fotky stávajícího stavu objektu.

Podmínkou je zhotovení díla do 10 pracovních dnů, platba až po předání díla a respektování stavebního dozoru.

Děkuji předem za cenovou nabídku a přeji hezký den.

Zdeněk Bednář

774 666 545