## Silno - společné prost.
POL. | Položka URS | TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | VYROBENO PODLE | REFERENČNÍ VÝROBCE | TYP | M.J. | POČET M.J. | CENA M.J.materiál | montáž | D+M | CENA
SILNOPROUD - SPOLEČNÉ PROSTORY OBJEKT B
1 |  | ROZVADĚČ A DODÁVKA
1.1 | 741210102 | Elektroměrový rozvaděč RE1+RSP vč. výzbroje - viz PD |  |  | Schrack |  | ks | 1
1.2 | 741210003 | Elektroměrový rozvaděč RE2 vč.výzbroje - viz PD |  |  | Schrack |  | ks | 1
1.3 | 741330371 | Tlačítko TOTAL STOP |  |  | TYCO |  | ks | 1
2 |  | SVĚTELNÁ INSTALACE
2.1 | 741122015 | Kabel CYKY | 3J x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 940
2.2 | 741122011 | Kabel CYKY (ovládání od vypínačů) | 2O x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 50
2.3 | 741122015 | Kabel CYKY (ovládání od čidel) | 3O x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 250
2.4 | 741122031 | Kabel CYKY | 5J x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 190
2.5 | 741310031 | Spínač jednopolový, řazení č.1 vč.krytu, bílá, | 10A/250V,50Hz, IP44 |  | Schneider | Cedar Plus | ks | 5
2.6 | 741112003 | Krabice odbočovací se svorkovnicí | D 9041, IP 54 |  | Hensel |  | ks | 25
2.7 | 741110001 | Trubka elektroinstalační vč. kolen, uchytů a příslušenství | pr.16mm |  | KOPOS Kolín a.s. | 1516E | m | 190
2.8 | 741371104 | Svítidlo přisazené, zářivkové - typ AN(garáže) s dobou zálohy 1 h | 2x49W,IP54 |  | TREVOS |  | ks | 11
2.9 | 741371104 | Svítidlo přisazené, zářivkové - typ A(garáže) | 2x49W,IP54 |  | TREVOS |  | ks | 39
2.10 | 741372062 | Svítidlo přisazené nebo nástěnné - typ B(společné prostory - chodby, schodiště) | pr.360mm,20W,IP20 |  | OSMONT, 51309 | ELSA 3 | ks | 20
2.11 | 741372062 | Svítidlo přisazené nebo nástěnné - typ BN(společné prostory - chodby, schodiště), doba zálohy 1h | pr.360mm,20W,IP20 |  | OSMONT, 51317 | ELSA 3 | ks | 33
2.12 | 741370002 | Svítidlo stropní, přisazené - typ B1 (sklípky) | 1x100W, IP44 |  | PANLUX, LUNA | RDL-100-LADY | ks | 2
2.13 | 741370002 | Svítidlo stropní, přisazené - typ B1N (sklípky) doba zálohy 1h | 8W, IP65 |  | PANLUX, ARIAN | FAE-8122-C | ks | 2
2.14 | 741371104 | Svítidlo zářivkové přisazení na strop - typ D | 1x58W,IP54 |  | TREVOS |  | ks | 5
2.15 | 741371104 | Svítidlo zářivkové přisazení na strop - typ DN s vl.zdrojem 1h | 2x58W,IP54 |  | TREVOS |  | ks | 2
2.16 | 741371032 | N - Svítidlo stropní nebo přisazené nouzové, doba zálohy 1 hodina | 8 W, IP 40 |  | Beghelli,Aestetica |  | ks | 9
2.17 | 741371011 | N - Svítidlo oboustranné, zavěšené nouzové, doba zálohy 1 hodina | 11 W, IP 40 |  | Beghelli,Aestetica |  | ks | 5
2.18 | 741311001 | Čidlo PIR, stropní, vnitřní (chodby, schodiště) | IP20 |  | LEGRAND | 48803 | ks | 39
2.19 | 741311004 | Čidlo PIR, nástěnné (technické prostory) | IP55 |  | LEGRAND | 48933 | ks | 9
3 |  | OSTATNÍ INSTALACE
3.1 | 741122632 | Kabel 1-YY - pro napájení objektu | 120mm2 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 45
3.2 | 741122632 | Kabel 1-YY - pro napájení objektu(zel/žl) | 120mm2 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 15
3.3 | 741122222 | Kabel CYKY - bytové jednotky(vedeno podlahou) | 4 x 10 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 1100
3.4 | 741122232 | Kabel CYKY - výtah vč.trubky elinst pr.40mm a potřebného příslušenství, hmoždinek a vrutů | 5J x 6 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 35
3.5 | 741124706 | Kabel PRAFlaDur - ovládání hlavního vypínače v RE1 | 2 x 1,5 |  | PRAKAB a.s. |  | m | 15
3.6 | 741120101 | Drát CY (pospojení - zel./žl) | 2,5mm2 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 35
3.7 | 741120101 | Drát CY (pospojení -zel./žl.) | 6mm2 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 550
3.8 | 741120101 | Drát CY (pospojení-zel./žl) | 10mm2 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 15
3.9 | 741120101 | Drát CY (pospojení pro bytové jednotky-zel./žl.) | 16mm2 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 850
3.10 | 741120103 | Drát CY (stoupací vedení -zel./žl.) | 25mm2 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 20
3.11 |  | Požární utěsnění | pěna |  | HILTI |  | ks | 10
3.12 |  | Hmoždinky vč.vrutů, vrtání |  |  |  |  | ks | 3000
3.13 | 741122016 | Kabel CYKY | 3J x 2,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 95
3.14 | 741313131 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, včetně krytu, bílá na povrch | 16A/250V,50Hz |  | Schneider | Cedar Plus | ks | 7
3.15 | 460520163 | Elektroinstalační trubka pro napájecí vedení | pr.90mm |  | KOPODUR |  | m | 30
3.16 | 741910301 | Kabelový žlab pro elektro vč.příslušenství a podpěr | KZI 100/35mm |  | KOPOS Kolín a.s. | JUPITER | m | 50
3.17 | 741910301 | Kabelový žlab pro elektro vč.příslušenství a podpěr | KZI 200/35mm |  | KOPOS Kolín a.s. | JUPITER | m | 80
3.18 | 741910301 | Kabelový žlab pro elektro vč.příslušenství a podpěr | KZI 300/35mm |  | KOPOS Kolín a.s. | JUPITER | m | 10
3.19 | 741910301 | Kabelový žlab pro elektro vč.příslušenství a podpěr | KZI 400/35mm |  | KOPOS Kolín a.s. | JUPITER | m | 15
3.20 | 741910301 | Kabelový žlab vč.víka pro elektro vč.příslušenství a podpěr | KZI 150/65mm |  | KOPOS Kolín a.s. | JUPITER | m | 5
3.21 | 741910301 | Kabelový stoupací rošt pro el.vedení vč.nosné konstrukce | š.300mm |  | KOPOS Kolín a.s. |  | m | 15
3.22 | 74112103 | Krabice pro pospojení vč svorkovnice | KO125 E + EPS2 |  | KOPOS Kolín a.s. |  | ks | 22
3.23 | 741810003 | Revize el.zařízení společných prostor vč.výtahu |  |  |  |  | ks | 1
3.24 | 741810011 | Příplatek za dalších i započatých 500 tisíc |  |  |  |  | ks | 1
3.25 | 460680162 | Průrazy do zdiva | do pr.50mm |  |  |  | ks | 50
3.26 | 460680172 | Průrazy do zdiva | do pr.100mm |  |  |  | ks | 10
3.27 |  | Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré |  |  |  |  | kpl | 1
4 |  | TECHNOLOGICKÉ INSTALACE
4.1 | 741122031 | Kabel CYKY (napájení parkovacích zakladačů) | 5J x 2,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 330
4.2 | 742121001 | Kabel J-Y(St)Y dálkový odečet | 2x2x08 |  | PRAKAB a.s. |  | m | 700
4.3 | 741124703 | Kabel JYTY propojení v kotelně | 2x1 |  | PRAKAB a.s. |  | m | 15
4.4 | 741122015 | Kabel CYKY(slaboproudé rozvody - DT) | 3J x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 15
4.5 | 741122016 | Kabel CYKY(slaboproudé rozvody - STA) | 3J x 2,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 15
4.6 | 741122015 | Kabel CYKY(napájení ventilátoru na střeše) | 3J x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 40
4.7 | 741122031 | Kabel CYKY(napájení ventilátoru v garážích) | 5J x 2,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 55
4.8 | 741122015 | Kabel CYKY(napájení ventilátorů v suterénu) | 3J x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 30
4.9 | 741122015 | Kabel CYKY(napájení požárních klapek) | 3J x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 50
4.10 | 741122015 | Kabel CYKY(spínání od PIR garáží) | 3O x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 30
4.11 | 741124703 | Kabel JYTY(propojení do detektorů CO) | 2 x 1 |  | PRAKAB a.s. |  | m | 40
4.12 |  | Detektor CO |  |  | KR Protech | SE-159E-CO | ks | 2
4.13 | 741311004 | Čidlo PIR, nástěnné (spínání vzt garáže) | IP55 |  | LEGRAND | 48933 | ks | 2
4.14 | 741122015 | Kabel CYKY(pro termostat v technické místnosti) | 3O x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 10
4.15 |  | Termostat pro ovládání ventilátoru v suterénu |  |  | KR Protech |  | ks | 1
4.16 | 741313101 | Zásuvka nástěnná s horním přívodem | 16A/400V,50Hz, IP54 |  | ABB |  | ks | 11
4.17 | 741313131 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, včetně krytu, bílá po omítku | 16A/250V,50Hz |  | Schneider | Cedar Plus | ks | 2
4.18 | 741311013 | Hlavní vypínač pro parkovací zakladače(nastěnné provedení) | 25A/400V |  | ABB |  | ks | 11
4.19 | 741122015 | Kabel CYKY(střešní vpusti) | 3J x 1,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 60
4.20 | 741110001 | Trubka elektroinstalační vč. kolen, uchytů a příslušenství | pr.16mm |  | KOPOS Kolín a.s. | 1516E | m | 350
4.21 |  | Externí čidlo termostatu pro spínání střešních vpustí |  |  | TOPWET | TWT524 | ks | 1
4.22 |  | Topný kabel nebo rohož pro vjezd do garáže vč. kabeláže a čidel v podlaze |  |  |  |  | m2 | 30
4.23 | 741122031 | Kabel CYKY(čerpací šachta u vjezdu do garáží) | 5J x 2,5 |  |  |  | m | 40
4.24 | 741122222 | Kabel CYKY(napájení rozvaděče M+R) | 4 x 10 |  |  |  | m | 20
4.25 | 741122015 | Kabel CYKY(napájení požární rolety) | 3J x 1,5 |  |  |  | m | 10
5 |  | HROMOSVOD
5.1 | 741410021 | Uzemňovacího vedení v zemi - pásku v městské zástavbě | FeZn 30x4mm |  |  |  | m | 100
5.2 | 741440031 | Zemnící tyče do 2m |  |  |  |  | ks | 7
5.3 | 741420001 | Hromosvodné vedení s podpěrami do 10mm | AlMgSi Ǿ 8 mm |  |  |  | m | 350
5.4 | 741420021 | Svorky se 2 šrouby |  |  |  |  | ks | 54
5.5 | 741420022 | Svorky se 3 a více šrouby |  |  |  |  | ks | 16
5.6 | 741420051 | Ochranné úhelníky do zdivak |  |  |  |  | ks | 11
5.7 | 741430002 | Jímací tyče délky do 3 m na konstrukci zděnou vč.držáku | SJ1 - JR 2,5m |  |  |  | ks | 15
6 | 998741203 | Přesun hmot |  |  |  |  | % | 0.77
7 |  | Drobný nespecifikovaný materiál (hmoždinky, vruty, zdrhovací pásky...) |  |  |  |  | kpl | 1
8 |  | Stavební přípomoce |  |  |  |  | kpl | 1
|  | Celkem | [9 empty] | 0

## Silno - bytové jed.
POL. |  | TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | VYROBENO PODLE | REFERENČNÍ VÝROBCE | TYP | M.J. | POČET M.J. | CENA M.J.materiál | montáž | D+M | CENA
SILNOPROUD - BYTOVÉ JEDNOTKY OBJEKT B
1 |  | ROZVADĚČ A DODÁVKA
1.1 | 741210001 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB včetně výzbroje | 36M, IP40/30 |  | HAGER, serie Golf | VF218PD | ks | 15
1.2 | 741210001 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB1 včetně výzbroje | 36M, IP40/30 |  | HAGER, serie Golf | VF218PD | ks | 3
1.3 | 741210001 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB2 včetně výzbroje | 36M, IP40/30 |  | HAGER, serie Golf | VF218PD | ks | 7
1.4 | 741210001 | Plastový rozvaděč, bílá dvířka vč. výzbroje (426/382/72mm) - ozn. RB3 včetně výzbroje | 36M, IP40/30 |  | HAGER, serie Golf | VF218PD | ks | 2
2 |  | SVĚTELNÁ INSTALACE
2.1 | 741122015 | Kabel CYKY | 3J x 1,5 |  |  |  | m | 2400
2.2 | 741122011 | Kabel CYKY | 2O x 1,5 |  |  |  | m | 480
2.3 | 741122015 | Kabel CYKY | 3O x 1,5 |  |  |  | m | 1100
2.4 | 741122031 | Kabel CYKY | 5J x 1,5 |  |  |  | m | 320
2.5 | 741112061 | Krabice univerzální pro montáž spínačů |  |  |  |  | ks | 309
2.6 | 741310101 | Spínač jednopolový, řazení č.1 vč.krytu, bílá | 10A/250V,50Hz |  | Schneider | Unica Basic | ks | 35
2.7 | 741310121 | Spínač seriový, řazení č.5 vč.krytu, bílá | 10A/250V,50Hz |  | Schneider | Unica Basic | ks | 106
2.8 | 741310122 | Spínač střídavý, řazení č.6 vč.krytu, bílá | 10A/250V,50Hz |  | Schneider | Unica Basic | ks | 139
2.9 | 741310125 | Spínač dvojitý střídavý, řazení č.6+6 vč.krytu, bílá | 10A/250V,50Hz |  | Schneider | Unica Basic | ks | 4
2.10 | 741310126 | Spínač křížový, řazení č.7 vč.krytu, bílá | 10A/250V,50Hz |  | Schneider | Unica Basic | ks | 13
2.11 | 741310113 | Spínač tlačítkový s kontrolkou | 10A/250V,50Hz |  | Schneider | Unica Basic | ks | 12
2.12 |  | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-jednonásobný, bílý |  |  | Schneider | Unica Basic | ks | 314
2.13 |  | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-dvojnásobný, bílý, vodorovný |  |  | Schneider | Unica Basic | ks | 168
2.14 |  | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-trojnásobný, bílý, vodorovný |  |  | Schneider | Unica Basic | ks | 4
2.16 |  | Rámeček pro zásuvkové a spínací přístroje-pětinásobný, bílý, vodorovný |  |  | Schneider | Unica Basic | ks | 27
2.17 |  | Trubka do podlah (do betonu) | 16mm |  | KOPOS | 1516 | m | 1350
3 |  | ZÁSUVKOVÁ INSTALACE
3.1 | 741122016 | Kabel CYKY | 3J x 2,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 4150
3.2 | 741122031 | Kabel CYKY (varná deska) | 5J x 2,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 405
3.4 | 741112021 | Krabice univerzální pro montáž zásuvek |  |  | Schneider |  | ks | 487
3.5 | 741313002 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá | 16A/250V,50Hz |  | Schneider | Unica Basic | ks | 420
3.6 | 741313002 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu s přepět.ochranou, bílá | 16A/250V,50Hz |  | Schneider | Unica Basic | ks | 27
3.7 | 741313051 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, včetně krytu, bílá | 16A/250V,50Hz,IP44 |  | Schneider | Unica Basic | ks | 40
3.8 | 741112001 | Krabice odbočovací vč.svorkovnice | pr.68mm |  |  |  | ks | 105
4 |  | TECHNOLOGICKÉ INSTALACE
4.1 | 741122016 | Kabel CYKY (digestoř) | 3J x 2,5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 110
4.2 | 741120101 | Vodič CY (pospojení) | 2.5 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 220
4.3 | 741120101 | Vodič CY (pospojení) | 6 |  | Kablo Kladno a.s. |  | m | 180
4.4 | 741420011 | Svorka Bernard vč. Cu pásku |  |  | Vysočina s.r.o. |  | ks | 54
4.5 | 74112103 | Krabice pro pospojení vč svorkovnice | KO125 E + EPS2 |  | KOPOS Kolín a.s. |  | ks | 27
4.6 |  | Dokončovací práce na kuchyňských linkách včetně umístění 8ks zásuvek |  |  |  |  | kpl | 27
5 |  | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
5.1 | 953992311 | Svorka trojdílná elektroinstalační vč.lustrháku a hmoždinky a objímky E27 |  |  |  |  | ks | 180
5.2 | 741371032 | Svítidlo venkovní nástěnné (balkony) | G9/1x40W,IP44 |  | RENDL | CUBE I | ks | 43
5.3 | 741372101 | Svítidlo do koupelny bodové do podhledu | LED 6,5W/250V,IP44 |  | RENDL | MERGO LED | ks | 90
6 |  | OSTATNÍ PRÁCE
6.1 | 460680592 | Sekání do zdiva | do 50x50mm |  |  |  | m | 700
6.2 | 460680594 | Sekání do zdiva | do 50x100mm |  |  |  | m | 200
6.3 | 974032257 | Sekání do zdiva | do 100x300mm |  |  |  | m | 60
6.4 | 460680162 | Průrazy do zdiva | do pr.50mm |  |  |  | ks | 162
6.5 | 460680172 | Průrazy do zdiva | do pr.100mm |  |  |  | ks | 54
6.6 | 741810003 | Revize el.zařízení společných prostor vč.výtahu |  |  |  |  | ks | 1
| 741810011 | Příplatek za dalších i započatých 500 tisíc |  |  |  |  | ks | 2
6.7 |  | Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré |  |  |  |  | kpl | 1
| 998741203 | Přesun hmot |  |  |  |  | % | 0.77
|  | Drobný nespecifikovaný materiál (hmoždinky, vruty, zdrhovací pásky...) |  |  |  |  | kpl | 1
|  | Stavební přípomoce |  |  |  |  | kpl | 1
|  | Celkem | [9 empty] | 0
Note on I29: Pan spravce: OK
Note on I37: Pan spravce: OK

## Slaboproud
POL. | Položka URS | TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | VYROBENO PODLE | REFERENČNÍ VÝROBCE | TYP | M.J. | POČET M.J. | CENA M.J. | CENA M.J. MONTÁŽ | CENA
|  | SLABOPROUD | [7 empty] | CENA CELKEM | 0
1 |  | DOMÁCÍ TELEFON – audio s přípravou pro video | [7 empty] | CELKEM | 0
1.1 | 741210001 | Rozvodnice s krycím rámečkem a dvířky, 36 modulů, včetně lišty DIN | 36 modulů DIN |  | HAGER | GOLF VS218PD | ks | 1
1.2 |  | Síťový zdroj |  |  | Tesla Stropkov | 4 FP 672 58 | ks | 1
1.3 |  | Krabice pod omítku pro trojrámeček |  |  | Tesla Stropkov | 4 FA 249 57 | ks | 2
1.4 |  | Montážní rám 6B |  |  | Tesla Stropkov | 4 FF 127 16.2 | ks | 1
1.5 | 742310002 | Modul elektrického videovrátníku VEV2 KARAT 2 BUS |  |  | Tesla Stropkov | 4 FN 231 07.2/N | ks | 1
1.6 | 742230003 | Modul kamery |  |  | Tesla Stropkov | 4 FN 231 08.2 | ks | 1
1.7 |  | Modul tlačítek TT8 KARAT 2 BUS |  |  | Tesla Stropkov | 4 FN 231 03.2 | ks | 1
1.8 |  | Modul tlačítek TT7 KARAT 2 BUS |  |  | Tesla Stropkov | 4 FN 231 02.2 | ks | 1
1.9 |  | Modul tlačítek TT6 KARAT 2 BUS |  |  | Tesla Stropkov | 4 FN 231 01.2 | ks | 2
1.10 | 742310006 | Domácí telefon 2-BUS Elegant |  |  | Tesla Stropkov | 4 FP 211 03 | ks | 27
1.11 | 742110503 | Krabice univerzální pro montáž zásuvek |  |  | ABB Elektro Praga s.r.o. | 1055-31 | ks | 27
1.12 |  | Zvonkové tlačítko včetně rámečku |  |  | Schneider | Unica basic polar | ks | 27
1.13 | 742110502 | Krabice přístrojová |  |  | KOPOS | KU68 | ks | 27
1.14 | 742320011 | Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm |  |  | ABLOY | EL460 | ks | 1
1.15 | 742320032 | Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460,9mm dělený čtyřhran |  |  | ABLOY | IKON SX43F1 | ks | 1
1.16 | 742320033 | Kabelová průchodka pro zadlabání do dveří,délka pouzdra46cm/vnitřní průch.40cm |  |  | ABLOY | KOVOVA PRUCHODKA P | ks | 1
1.17 |  | 10 m propojovací kabel s konektorem pro el. zámky |  |  | ABLOY | KABEL | ks | 1
1.18 |  | Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm |  |  | ABLOY | EA330 | ks | 1
1.19 | 742110521 | Krabice elektroinstalační pro napojení zámku včetně víka, bezhalogenová |  |  | KOPOS | KOM 97HF FA | ks | 1
1.20 | 742320031 | Zdroj síťový spínaný na DIN lištu 230V/24W/12V/1,25 A, 25x93x56mm, 2 moduly DIN |  |  | MEAN WELL | DR-15-12 | ks | 1
1.21 | 742110502 | Krabice se svorkovnicí pro rozbočení sběrnicového vedení v patrech, 10 svorek |  |  |  |  | ks | 4
1.22 | 742121001 | Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PVC plášť modrý |  |  | SCHRACK | HSEKU424P1 | m | 610
1.23 | 742121001 | Kabel JY(St)Y 1x2x0,8 |  |  | PRAKAB |  | m | 135
1.24 | 741122011 | Kabel CYKY-O 2x1,5 |  |  | PRAKAB |  | m | 40
1.25 | 742110005 | Trubka do podlah (do betonu) – vedení k tablu | 32mm |  | UNIVOLT | FXP | m | 15
1.26 | 742110005 | Trubka do podlah (do betonu) – z rozvodných krabic do domácích telefonů | 25mm |  | UNIVOLT | FXP | m | 450
1.27 | 742110005 | Trubka do podlah (do betonu) – z domácího telefonu do zvonkového tlačítka | 16mm |  | UNIVOLT | FXP | m | 135
1.28 |  | Protahovací drát |  |  |  | AY 2,5 | m | 600
1.29 |  | Propojení, programování a oživení systému |  |  |  |  | ks | 1
2 |  | SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA STA
2.1 | 742420021 | Anténní stožár teleskopický 3 x 2 m. Průměr 48 / 42 / 36 mm . Celková výška 5,4 m . Pozink – žárový |  |  | SATCOM | 3x2 m – 48/42/36 mm | ks | 1
2.2 |  | Uchycovací prvky pro stožár STA |  |  |  |  | ks | 2
2.3 |  | Plechová skříň pro 12 modulů a zdroj řady 905 | 590x326 mm |  | ALCAD | CP-126 | ks | 1
2.4 |  | Hliníkový rám pro 7 modulů a zdroj |  |  | ALCAD | SP-123 | ks | 1
2.5 |  | Kanálový zesilovač pro UHF pásmo, F – konektory |  |  | ALCAD | ZG-431 | ks | 6
2.6 |  | FM zesilovač, F – konektory |  |  | ALCAD | ZG-211 | ks | 1
2.7 |  | Zdroj 24V/1,3 A, 5V/2,8A pro hlavní stanici STA |  |  | ALCAD | AS-326 | ks | 1
2.8 | 742420121 | Dvojzásuvka 2 x 230 V do lištové krabice |  |  |  |  | ks | 1
2.9 |  | Lištová krabice pod dvojzásuvku |  |  |  |  | ks | 1
2.10 |  | Anténa UHF včetně ráhna a výložníku |  |  | ALCAD | BU-116 | ks | 2
2.11 |  | Anténa VKV kruhový dipól |  |  | ALCAD | FM-102 | ks | 1
2.14 |  | Filtr 0-770 MHz, zádrž 60 dB pro LTE, TETRA, GSM, průchozí pro napájení, F-kon. (proti sobě) |  |  | ALCAD | RB-519 | ks | 3
2.15 |  | Širokopásmová přepěťová ochrana určena pro základní ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům. Pracuje v pásmu 0-3 Ghz. |  |  | Televés | 4947 | ks | 3
2.18 | 742420051 | Čtyřnásobný rozbočovač, tlumení stíněním RFI 120 dB, 5-1000 MHz |  |  | Toner | XGVS-4D31 | ks | 4
2.19 | 742420051 | Osminásobný rozbočovač, tlumení stíněním RFI 120 dB, 5-1000 MHz |  |  | Toner | XGVS-8D31 | ks | 1
2.20 | 742420111 | Konektor "F" kompresní |  |  |  |  | ks | 80
2.21 |  | Zakončovací odpor s oddělením DC napětí |  |  |  | F-59T | ks | 5
2.22 | 742420121 | Zásuvka koncová TV/R/SAT včetně rámečku |  |  | Schneider | Unica basic polar | ks | 27
2.23 | 742110502 | Krabice přístrojová |  |  | KOPOS | KU68 | ks | 27
2.24 | 742121001 | Koaxiální kabel 75 Ohm pro venkovní prostředí – svody od antén |  |  |  | H125Cu-PE | m | 120
2.25 | 742121001 | Kabel koaxiální pro rozvod STA, průměr 6,6 mm, 75 Ohm, třída stínění A+ |  |  |  | H125Cu | m | 1350
2.27 | 742110005 | Trubka do podlah (do betonu) | 25 mm |  | UNIVOLT | FXP | m | 675
2.28 |  | Protahovací drát |  |  |  | AY 2,5 | m | 675
2.29 |  | Propojení a oživení systému |  |  |  |  | kpl | 1
2.30 |  | Měření elektrických parametrů vedení a zásuvek |  |  |  |  | kpl | 1
2.31 | 460520162 | Trubka KOPOFLEX 50 |  |  | KOPOS | KOPOFLEX 50 | m | 40
2.32 |  | Revize |  |  |  |  | kpl | 1
3 |  | PŘÍPRAVA PRO OPTICKOU SÍŤ T-MOBILE
3.1 | 742330003 | Optický patrový rozváděč |  |  | Micos | SOP 12 | ks | 3
3.2 |  | Optická kazeta pro 12 svarů |  |  |  | KM3 | ks | 3
3.3 |  | Svar optického vlákna včetně ochrany |  |  |  |  | ks | 27
3.4 |  | Redukce z mikrotrubičky 7/4 na mikrotrubičku 5/3,5 plynoblokující |  |  | Duraline |  | ks | 4
3.5 |  | Mikrotrubička 5/3,5 |  |  | Duraline |  | m | 96
3.6 |  | Mikrotrubička 12/8 |  |  | Duraline |  | m | 594
3.7 |  | Koncovka mikrotrubičky 5/3,5 mm |  |  |  |  | ks | 4
3.8 |  | Koncovka mikrotrubičky 12 mm |  |  |  |  | ks | 54
3.9 |  | Pigtail optický 1 vlákno SM, zakončení SC/APC, délka 30 m |  |  | Prysmian |  | ks | 27
3.10 |  | Zásuvka optická na omítku pro FFTH, kompletní včetně SM SC/APC konektoru |  |  | 3M |  | ks | 27
3.11 | 742330101 | Měření přenosových parametrů optických zásuvek vč. měřících protokolů |  |  |  |  | ks | 27
4 |  | ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
4.1 |  | Optický detektor kouře autonomní s akustickou signalizací a vlastní baterií |  |  | JABLOTRON | FDA-739-S | ks | 27
5 |  | SPOLEČNÉ POLOŽKY - SLABOPROUD
5.1 | 741910361 | Stoupací žebřík šíře 200 mm včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, výška bočnice 60 mm |  |  |  |  | m | 16
5.2 | 741910301 | Kabelový žlab, včetně uchycovacího a spojovacího materiálu (spojky, závěsy, kotvy) | 125 (š) x 50 (v) mm |  | KOPOS |  | m | 15
5.3 | 742190004 | Požární ucpávky, pož. odolnost dle odolnosti těsněných stěn, certifikát pro použití v ČR |  |  | HILTI |  | ks | 3
5.4 |  | Technická příprava |  |  |  |  | kpl | 1
5.5 |  | Sekání drážky 50 x 40 mm, zaházení, zaštukování, úklid |  |  |  |  | m | 20
5.6 | 460680202 | Zhotovení prostupu v železobetonu pro kabelový žlab 125 x 50 mm |  |  |  |  | ks | 1
5.7 |  | Stavební přípomoce |  |  |  |  | kpl | 1
5.8 |  | Pomocný materiál |  |  |  |  | kpl | 1
5.9 |  | Dodavatelská dokumentace, včetně schémat zapojení ve 3 výtiscích |  |  |  |  | kpl | 1
5.10 |  | Dokumentace skutečného provedení ve 3 výtiscích |  |  |  |  | kpl | 1
5.11 |  | Drobný nespecifikovaný materiál (hmoždinky, vruty, zdrhovací pásky...) |  |  |  |  | ks | 600