## VZT
Položka | Položka URS | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Materiál | Montáž | Celkem
Zařízení č.1.1 - Stoupací potrubí - koupelny
1 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
2 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
3 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
4 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
5 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
6 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
7 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 13
8 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
9 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp. | ks | 1
10 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
11 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.2.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
12 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
13 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
14 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200.Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
15 | 751514163 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
16 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
17 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
18 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
19 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN225 atyp Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
20 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné.Materiál: pozinkovaná ocel | m | 10
21 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné | m | 5
22 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné | m | 1.5
23 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
24 | 751537012 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
25 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
26 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 10
27 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
Zařízení č.3.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
28 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
29 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
30 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
31 | 751514163 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
32 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
33 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
34 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
35 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN225 atyp. | ks | 1
36 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 10
37 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
38 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné. | m | 1.5
39 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
40 | 751537012 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
41 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
42 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 10
43 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
Zařízení č.3.2- Stoupací potrubí - koupelny
44 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
45 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
46 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
47 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
48 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
49 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
50 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 13
51 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
52 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp. | ks | 1
53 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
54 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.3.3 - Stoupací potrubí - kuchyně
55 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN180/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
56 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D180 / D180 | ks | 1
57 | 751514162 | Oblouk DN180 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
58 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN125 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
59 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
60 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN180 atyp | ks | 1
61 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN180, rovné | m | 3.5
62 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné | m | 0.5
63 | 751537012 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 1
64 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN180 atyp. | kpl | 1
65 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 2
66 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 1
Zařízení č.4.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
67 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
68 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
69 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
70 | 751514163 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
71 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
72 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
73 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
74 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN225 atyp. | ks | 1
75 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 10
76 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
77 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné | m | 1.5
78 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
79 | 751537133 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
80 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
81 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 10
82 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
Zařízení č.4.2- Stoupací potrubí - koupelny
83 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
84 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
85 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
86 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
87 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
88 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp | ks | 1
89 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 13
90 | 751537132 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
91 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp. | ks | 1
92 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
93 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.5.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
94 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
95 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
96 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
97 | 751514163 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
98 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
99 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
100 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
101 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN225 atyp. | ks | 1
102 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 10
103 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
104 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné | m | 1.5
105 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
106 | 751537133 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
107 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
108 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 10
109 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
Zařízení č.5.2- Stoupací potrubí - koupelny
110 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
111 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
112 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
113 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
114 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
115 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
116 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 13
117 | 751537132 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
118 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
119 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
120 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.6.1 - Stoupací potrubí - kuchyně
121 | 751514263 | Sedlový kus atyp DN225/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
122 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN200/125. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
123 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D200. | ks | 1
124 | 751514163 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
125 | 751514463 | Přechod osový DN225/200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
126 |  | Záslepka vnější DN200. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN200 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
127 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
128 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN225 atyp. | ks | 1
129 | 751510043 | Potrubí kruhové falcované DN225, rovné. | m | 10
130 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN200, rovné. | m | 5
131 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN125, rovné | m | 1.5
132 | 751537133 | Hadice ohebná izolovaná DN225, materiál: AL. | m | 1.5
133 | 751537133 | Hadice ohebná DN125, materiál: AL. | m | 3
134 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN225 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
135 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 10
136 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
Zařízení č.7.1- Stoupací potrubí - koupelny
137 | 751514262 | Sedlový kus atyp DN160/80. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 3
138 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
139 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
140 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
141 |  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
142 |  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
143 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 13
144 | 751537132 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
145 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
146 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 8
147 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.7.2- Stoupací potrubí - domovní odpad 1.PP
148 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 1
149 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
Odkapávač - záslepka vnější s tesněním a hrdlem DN10 pro
napojení hadice sifonu DN160 atyp. Součástí je:záslepka vnější,těsnění,hrdlo DN 10,hadice PVC,spojovací materiál
|  | Materiál: pozinkovaná ocel,PVC | ks | 1
|  | Šikmý výfukový kus 45° s mřížkou DN160 atyp. | ks | 1
150 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné | m | 15
151 | 751537132 | Hadice ohebná izolovaná DN160, materiál: AL. | m | 1.5
152 |  | Prostup rovnou střechou (kačírkem) DN160 atyp.Materiál: pozinkovaný plech + těsnění | kpl | 1
153 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky | kg | 7
154 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
155 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.0.03+4 - VZT míst. 0.03 a 0.04
Malý radiální nástěnný ventilátor DN100.
- el. připojení: 230V / 28W, krytí IP X4.
156 | 751122011 | - integrované doběhové relé 0-20minut | ks | 1
Těsnící větrací výústková tvarovka 93x93mm vč. krycího plechu,
157 |  | EI 60. Materiál: guma/ocel. | ks | 1
158 | 751398041 | Žaluziová klapka pro zakrytí potrubí DN100 | ks | 1
159 | 751514162 | Oblouk DN100 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
160 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN100, rovné | m | 13
161 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 6
162 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
163 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1
164 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 4
Zařízení č.0.06 - VZT míst. domovní odpad
Diagonální ventilátor potrubní DN160, ultratichý.
- el. připojení: 230V/0,5A/102W, krytí IP 44.
165 | 751133012 | - integrované doběhové relé 0-30minut | ks | 1
Lamelová požární klapka 200x300mm
s integrovaným servopohonem Belimo BFL 230 T
166 | 7511398051 | - el. připojení: 230V/6,5VA/3,5W, krytí IP 54 | ks | 1
Těsnící větrací výústková tvarovka 93x93mm vč. krycího plechu,
167 |  | EI 60. Materiál: guma/ocel. | ks | 4
168 | 7511344112 | Tlumič hluku potrubní DN160, l=600mm | ks | 2
169 | 7511322012 | Talířový ventil odvodní kovový D160, bílý | ks | 4
170 | 7511514576 | Manžeta spojovací DN 160, pro potrubní ventilátory | ks | 2
171 | 751514262 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160 | ks | 4
172 | 751514162 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 2
173 |  | Záslepka vnější DN160. Materiál: pozinkovaná ocel | ks | 1
174 | 751510042 | Potrubí kruhové falcované DN160, rovné. | m | 6
175 | 751514135 | Oblouk 200x100mm - 90°, R=100mm, bezpřírubový | ks | 2
176 |  | Přechod pravoúhlý 200x100mm/DN160, l=300mm, | ks | 2
177 |  | Potrubní kus 250x100mm, l=1600*mm, bezpřírubový | m | 2.7
178 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 11
179 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 1
180 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1
181 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 5
ZAŘÍZENÍ V 1. NP až v 4. NP
Zařízení č.1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,3.01,3.02.1,3.03,3.04,3.05,4.01,4.02 - VZT koupelny
Malý radiální ventilátor 265x265x98mm, určený pro instalaci do
podhledu, s horním vývodem DN80.
182 | 751122051 | - el. připojení: 230V/28W, krytí IP X5. | ks | 17
183 |  | Doběhové relé 15 min | ks | 17
184 | 751537011 | Hadice ohebná DN80, materiál: AL. | m | 17
185 |  | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče, objímky...) | kg | 19
186 |  | Plošina, lešení do 3 m | soubor | 18
187 |  | Uvedení do provozu | kpl | 17
188 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 8.5
ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE
Zařízení č.4.00.02 - VZT výtahové šachty
Radiální nástěnný ventilátor 337x337mm, určený pro instalaci do
venkovního prostředí, se zadním sacím hrdlem DN100.
189 | 751122011 | - el. připojení: 230V/0,47A/112W, krytí IP 44. | ks | 1
190 | 751398011 | Ochranná mřížka pro zakrytí otvoru DN100 fasádní | ks | 1
191 | 751510041 | Potrubí kruhové falcované DN100, rovné | m | 0.5
192 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1
193 |  | Montážní a těsnící materiál | kg | 0.5
Celkem