**POTŘEBNÝ MATERIÁL PRO ELEKTROINSTALACE**

**Elektroinstalace hrubá Počet**

|  |  |
| --- | --- |
| CYKY-J 3x1,5 | 15000 |
| CYKY-O 3x1,5 | 5000 |
| CYKY-J 3x2,5 | 15000 |
| CYKY-J 5x2,5 | 2000 |
| CYKY-J 5x6 | 2500 |
| CYY ZŽ drát | 3000 |
| CYA 16 | 2500 |
| UTP CAT6 | 5000 |
| krabice KP68 | 3000 |

**Elektroinstalace kompletace Počet**

|  |  |
| --- | --- |
| zásuvka ABB Tango jednonásobná | 1100 |
| TV Zásuvka | 100 |
| Vypínač č1 komplet | 200 |
| Vyp.č.7 | 100 |
| Vypínač č6 komplet | 1000 |
| Zásuvka datová komplet | 100 |
| Rámeček 1 násobný | 2600 |
| Vývod sporákový | 100 |
| Rozvaděč včetně výbavy | 100 |
| Drobný instalační materiál | 100 |
| Svítidlo EMOS 21W | 300 |