**POTŘEBNÝ MATERIÁL**

**Vnitřní kanalizace**

Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm 1000 m

Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm 100 m

Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm 100 m

**Vnitřní vodovod**

Izolace návleková 20-9 mm Tubolit 2500 m

Sponky pro izolaci 5000 ks

PPR trubka PP-RCT HOT, PN20, 20x2,8mm 4m 2500 m

Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 900 ks

Vodoměr DN15/SV ENBRA ETW Mordularis Q3 2,5m3/h 100 ks

Vodoměr DN15/TV ENBRA ETW Mordularis Q3 2,5m3/h 100 ks

Kohout kulový 1/2“ páka F/F, voda 400 ks

Šroubení k vodoměru 1/2" ( pár ) 200 ks

PPR přechodka 20 x 1/2" vnější ( kovový závit) 400 ks

**Zařizovací předměty**

DUOFIX Basic prvek montážní pro klozet závěsný s nádržkou 100 ks

Delta ( UP100), ovládání zepředu