## List1
osvětlení sklad Hala Veteráni
Název stavby : |  | Elektro rozvody |  |  |  | Číslo objednávky
Název PS : |  | Elektro rozvody |  |  |  | Číslo PS
Datum zpracování : | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: |  | Elektro práce
|  | Světla sklad | ks | 12 |  | 0
|  | Světla sklad stávající | ks | 6 |  | 0
|  | zásuvky 230V | ks | 4 |  | 0
|  | CYKY 3x1,5 | m | 191 |  | 0
|  | CYKY 3x2,5 | m | 350 |  | 0 |  |  | zásuvky, přívod světla
|  | CYA 6 + konektory | m | 180 |  | 0 |  |  | uzemnění regálů
|  | CYA 16 + konektory | m | 32 |  | 0 |  |  | uzemnění regálů
|  | Trubka s úchyty | m | 88 |  | 0 |  |  | vývody k vypínačům, uzemnění
|  | Vypínač kovový | ks | 2 |  | 0
|  | HOP | ks | 1 |  | 0 |  |  | uzemnění regálů
|  | Multifunkční relé | ks | 2 |  | 0
|  | Zavěšení na řetízky | ks | 12 |  | 0
|  | Drobný materiál | ks | 1 |  | 0
|  | Hlavní vypínač 63A | ks | 1 |  | 0
|  | Chránič 3f | ks | 1 |  | 0
|  | Stykač 3f | ks | 1 |  | 0
|  | Uchycení kabelu na strop | ks | 100 |  | 0
|  | Jistič 1/16A | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič 1/10A | ks | 2 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem: | [5 empty] | 0