## List1
Kangaroo - Újezd u Brna, doplnění TČ a FCU jednotek, vč. potrubí a vybavení
| Počet | MJ | Cena za MJ | Celkem
Zařízení
Kazetová jednotka Cassette-Geko GCS1.UW0.K05 - v provedení single , výkonová řada 1 - rozměr jednotky 575 x 575 - včetně čerpadla kondenzátu VT3.16.0S - ventilové vybavení ( on/of 230V ) Termostat Eberle | 13 | ks
Tepelné čerpadlo Nibe F2120-16, vzduch voda | 3 | ks
Schválení provedení instalace technikem NIBE | 3 | ks
AXC Karta | 3 | ks
KVR 10-30 pro F2120 | 3 | ks
Řídící jednotka SMO 40 - Pouze dodávka, bez montáže a zapojení | 1 | ks
Montáž tepelného čerpadla na střechu | 3 | ks
Pomocný montážní materiál, konzoly aj. na střechu | 3 | ks
Topný kabel na potrubí 10W/m - dodávka pouze na potrubí, připojení na profesi ELE | 15 | m
Termostat - Pouze dodávka, připojení profese ELE | 1 | ks
Armatury
Kulový kohout DN25 | 9 | ks
Flitr DN25 | 3 | ks
Zpětná klapa DN25 | 3 | ks
Vypouštěcí KK DN15 | 6 | ks
Teploměr s jímkou | 6 | ks
Kulový kohout DN15 | 6 | ks
Automatický odvzdušňovací ventil | 6 | ks
Pojistný ventil DN20, otv. Tlak 2,5 bar | 3 | ks
Potrubí
Potrubí alpex d50 | 5 | m
Potrubí alpex d25 | 40 | m
Izolace potrubí d50 | 5 | m
Izolace potrubí d25 | 40 | m
Obalení izolace UV odolnou fólií | 15 | m
Ostatní
Doprava | 1 | kpl
Koordinační a kompletační činnost | 1 | kpl
Topná zkouška | 24 | hod
Tlaková zkouška | 45 | m
Asistence u zprovoznění čerpadel | 1 | kpl