## List1
34 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 500 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,36 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, | m2 | 359.0075 | 0 | broušené cihelné bloky 247 x 500 x 249, pevnost P8, na maltu M10, Ʌ10, dry, unit - 0,082 W/m2K
| 1S : 3,00*1,55*1,05 |  | 4.8825
| 1NP : (23,25*2+7,75*2)*3,00*1,05 |  | 195.3
| 2NP : (23,25*2+7,75*2)*3,00*1,05 |  | 195.3
odečet otvory :
Začátek provozního součtu
| C01 : 1,50*0,50*1 |  | 0.75
| C02 : 2,00*1,25*10 |  | 25
| C03 : 1,550*1,25*4 |  | 7.75
| C04 : 0,65*0,75*6 |  | 2.925
| C05 : 0,75*1,25*6 |  | 5.625
| C06 : 1,50*1,50*1 |  | 2.25
| C07 : 1,60*1,25*1 |  | 2
| C08 : 1,00*2,30*1 |  | 2.3
| C09 : 1,00*2,15*1 |  | 2.15
| C10 : (0,60+1,00)*2,30*1 |  | 3.68
| Mezisoučet |  | 54.43
Konec provozního součtu
| 54,43000*-1 |  | -54.43
| 8,55*2*1,05 |  | 17.955
35 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 54 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,30 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,85 W/m2.K | m2 | 130.7248 | 0 | broušené cihelné bloky 247 x 300 x 238, pevnost P15, na maltu M10, Ʌ10, dry, unit - 0,32 W/m2K
| 1S : (3,60+3,3)*1,55*1,05 |  | 11.2297
| 1NP : (6,75*2+6,75)*3,00*1,05 |  | 63.7875
| 2NP : (6,75*2+6,75)*3,00*1,05 |  | 63.7875
| odečet otvory : 1,00*2,02*2*2*-1 |  | -8.08
| celkem |  | 489.7323 | 0