## REKAPITULACE
REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  | Oprava střechy
Drimlova 2364-6 a Janského 2367-9
Praha 13 - Stodůlky
Poř.č. | Položka | Popis | M.j. | Množství |  |  | CENA
[5 empty] | jednotka | Celkem | Jednotka | Celkem | Celkem
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Rekapitulace |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 |  | STŘECHY | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | JINÉ | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
3 |  | GZS (vč. uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu) | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | DPH 15% | [5 empty] | DPH 5% | 0
|  | CENA CELKEM VČ. DPH | [5 empty] | CELKEM s DPH | 0

## střechy
ROZPOČET |  |  | Oprava střechy
Drimlova 2364-6 a Janského 2367-9
Praha 13 - Stodůlky
Řádek | Položka | Popis práce | M.j. | Množství | CENA
[5 empty] | Jednotka | Celkem
1 | [5 empty] | 0
2 |  | SANACE HLAVNÍ STŘECHY |  |  |  | 0
4 |  | Demontáž hromosvodu na střeše, likvidace | kp | 1 |  | 0
5 |  | Vyčištění střechy, odstranění nepotřebných konstrukcí a zařízení, demontáž hromosvodu na střeše |  |  |  | 0
6 |  | Vyčištění střechy včetně likvidace, komplet | kp | 1 |  | 0
7 |  | Demontáž a likvidace rotačních hlavic v ploše střechy | ks | 43 |  | 0
8 |  | Uzavření prostupů po demontovaných hlavicích zabetonováním a přetažení asfaltových pásů přes vyspravení |  |  |  | 0
9 |  | jako parozábrana. Provedení uzavření dle TZ. Počet uzavíraných míst | kp | 43 |  | 0
10 | [5 empty] | 0
11 |  | Úprava spádů odvodňovacích žlabů spádovými klíny EPS 100 S. Provedení dle TZ, min. spád 1,5% |  |  |  | 0
12 |  | min. tloušťka 80 + 20 mm. Plocha žlabů | m2 | 62.1 |  | 0
13 | [5 empty] | 0
14 |  | Dodatečná tepelná izolace EPS 100 S TL. 200 mm (ve dvou vrstvách) | m2 | 1491.24 |  | 0
15 |  | Dodatečná tepelná izolace MW TL. 200 mm (opatření podél dilatace) | m2 | 57.2 |  | 0
16 |  | Dodatečná tep. izolace u paty nástavby strojoven z EPS 100 S tl. 60 mm | m2 | 16.56 |  | 0
17 |  | Dodatečná tep. izolace vystupujících částí atiky EPS 100 S tl. 50 mm | m2 | 84.9 |  | 0
18 | [5 empty] | 0
19 |  | STŘEŠNÍ VTOKY (úprava dle TZ) |  |  |  | 0
20 |  | Vybourání stávajících obetonovaných střešních vtoků | ks | 14 |  | 0
21 |  | Osazení potrubí k prvnímu spoji v chodbě D+M | kp | 14 |  | 0
22 |  | Izolace potrubí, obetonování pod vpustí | kp | 14 |  | 0
23 |  | Osazení nových dvoustupňových střešních vtoků vč.výměny odpadního potrubí ve skladbě střechy |  |  |  | 0
24 |  | Počet vtoků | ks | 14 |  | 0
25 | [5 empty] | 0
26 |  | NAVÝŠENÍ ATIK |  |  |  | 0
27 |  | Navýšení atiky po celém obvodu ve stejné výši |  |  |  | 0
28 |  | Provedení dle výkresu detailu a TZ. |  |  |  | 0
29 |  | Demontáž stávajícího oplechování atiky | m | 283 |  | 0
30 |  | Dodávka a osazení dřev. impregnovaných hranolů 100 x 100 mm | m | 283 |  | 0
31 |  | Dodávka a osazení dřev. impregnované fošny 100 x 30 mm | m | 283 |  | 0
32
33 |  | Dodávka a osazení dřev. impregnovaných hranolů 100 x 100 mm, |  |  |  | 0
34 |  | délky 0,4 m ve vzdálenosti 0,6 m od sebe | m | 190 |  | 0
35 | [5 empty] | 0
36 |  | Dodávka a montáž OSB desky typ 3, tl. 24 mm na horní povrch atiky (šířka 400 mm) |  |  |  | 0
37 |  | a na boční stěny nástavby atiky (výška cca 200 mm) | m2 | 226.4 |  | 0
38 | [5 empty] | 0
39 |  | Krycí maska z ocel.poplast. plechu, r.š. cca 310 mm s povrch.úpravou (LINDAB) |  |  |  | 0
40 |  | Délka oplechování | m | 283 |  | 0
41 | [5 empty] | 0
42 |  | Vyplnění prostoru mezi hranoly tep. izolací MW | m3 | 17.061 |  | 0
43
44 |  | NÁSTAVBY STROJOVEN VÝTAHŮ |  |  |  | 0
45 |  | dle upřesnění v projektu |  |  |  | 0
46 |  | ÚPRAVA SVISLÝCH PLOCH U PATY NÁSTAVEB STROJOVEN |  |  |  | 0
47 |  | Odříznutí stávající tepelné izolace ve výšce cca 200 mm nad novou krytinou střechy vč. likvidace. |  |  |  | 0
48 |  | Plocha odstraňované tep. izolace u paty nástavby strojoven - ODHAD | m2 | 6 |  | 0
49 | [5 empty] | 0
50 |  | Doplnění nové tepelné izolace výšky 100 mm s tloušťkou izolantu dle stávajícího zateplení |  |  |  | 0
51 |  | Zateplení u paty nástaveb strojoven s izolantem MW (vč.nové zakládací lišty) | m2 | 11.04 |  | 0
52 |  | Aplikace soklových profilů ETICS | m | 110.4 |  | 0
53 | [5 empty] | 0
54 |  | Přetažení omítkových vrstev včetně výztužné vložky 100 mm na stávající zateplení. |  |  |  | 0
55 |  | Omítkové vrstvy u paty nástaveb strojoven. | m2 | 11.04 |  | 0
56 | [5 empty] | 0
57 |  | DILATAČNÍ SPÁRY |  |  |  | 0
58 |  | Dodávka a osazení dřev. impregnované fošny 100 x 30 mm | m | 57.4 |  | 0
59 |  | Dodávka a osazení dřev. impregnovaných hranolů 100 x 100 mm, |  |  |  | 0
60 |  | délky 0,15 m ve vzdálenosti 0,6 m od sebe | m | 16 |  | 0
61 |  | Dodávka a montáž OSB desky typ C, tl. 24 mm na horní povrch atiky (šířka 400 mm) |  |  |  | 0
62 |  | a na boční stěny nástavby atiky (výška cca 200 mm) | m2 | 45.92 |  | 0
63 | [5 empty] | 0
64 |  | Vyplnění prostoru mezi hranoly tep. izolací MW | m3 | 1.9638 |  | 0
65 |  | Vyplnění dilatační spáry mezi objekty přířezy MW do hloubky 1 m | m | 28.7 |  | 0
66 |  | Dodatečná tep. izolace vystupující částí dilatace EPS 100 S tl. 50 mm | m2 | 37.31 |  | 0
67 | [5 empty] | 0
68 | [5 empty] | 0
69 |  | ZÁKLADY VENTILÁTORŮ |  |  |  | 0
70 |  | Odbourání a likvidace nepotřebných základů ventilátorů |  |  |  | 0
71 |  | Počet bouraných základů (komplet dle TZ) | ks | 20 |  | 0
72 | [5 empty] | 0
73 | [5 empty] | 0
74 | [5 empty] | 0
75 |  | NÁSTAVBY NAD INSTALAČNÍMI ŠACHTAMI |  |  |  | 0
76 |  | Demontáž stávajících rotačních hlavic nad instal. šachtami pro zpětnou montáž a demontáž |  |  |  | 0
77 |  | a likvidace hlavic odvětrání kanalizace. | kp | 21 |  | 0
78 | [5 empty] | 0
79 |  | Úprava tlumicích komor VZT a odvětrání kanalizace dle TZ včetně vyplnění izolantem a zvýšení |  |  |  | 0
80 |  | vč. utěsnění prostupů kabelů k ventilátorům a vč. zateplení komor z vnější strany EPS 100 S s tl. 50 mm. |  |  |  | 0
81 |  | Kompletní úprava z vnitřní i vnější strany - počet komor | ks | 21 |  | 0
82 | [5 empty] | 0
83 |  | Osazení nových hlavic odvětrání kanalizace | ks | 21 |  | 0
84 |  | Zpětná montáž rotačních hlavic vč. napojení na potrubí VZT | ks | 21 |  | 0
85 | [5 empty] | 0
86 |  | KRYTINA |  |  |  | 0
87 |  | Aplikace krytiny na povrch střechy včetně vytažení na atiky a nástavby na střeše. |  |  |  | 0
88 |  | Požadavek na požární klasifikaci střechy B roof (t3) dle části D3 (požárně bezpečnostní řešení) |  |  |  | 0
89 |  | Položení ochranné textilie | m2 | 1775 |  | 0
90 |  | Střešní fólie z PVC-P tl. 1,5 mm vč. kotvení k podkladu | m2 | 1775 |  | 0
91 |  | (včetně příslušných vytažení na nástavby a ukončení vč. lemování) |  |  |  | 0
92 | [5 empty] | 0
93 |  | Oplechování atiky (závětrná lišta) ze systém.plechu r.š. 150 mm dle detailu |  |  |  | 0
94 |  | Délka oplechování | m | 283 |  | 0
95 |  | Maska s povrch.úpravou plastem - uvedeno v části "Atiky" |  |  |  | 0
96 |  | Lišta ze systémového plechu u paty strojoven, r.š. 150 mm | m | 110.4 |  | 0
97 | [5 empty] | 0
98 |  | DOKONČUJÍCÍ PRÁCE |  |  |  | 0
99 |  | Rekonstrukce sítě hromosvodů vč. revize | kp | 1 |  | 0
100 | [5 empty] | 0
101 |  | Úprava a osazení venkovní kompresorové jednotky chlazení - osazení na novou krytinu | kp | 1 |  | 0
102 | [5 empty] | 0
103 |  | ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ NA OBVODOVÉM PLÁŠTI DOMU |  |  |  | 0
104 |  | Zaslepení větracích otvorů v atice dle TZ. Celkem cca 480 otvorů | kp | 1 |  | 0
105 | [5 empty] | 0
106 | [5 empty] | 0
107 | [5 empty] | 0
|  | SANACE HLAVNÍ STŘECHY |  |  |  | 0
SPECIFIKACE PODLE POPISU A DETAILŮ V PROJEKTU
Note on E1: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E2: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci

## Jiné
ROZPOČET |  |  | Oprava střechy
Drimlova 2364-6 a Janského 2367-9
Praha 13 - Stodůlky
Řádek | Položka | Popis práce | M.j. | Množství | CENA
[5 empty] | Jednotka | Celkem
1 | [5 empty] | 0
2 |  | JINÉ |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0
4 |  | Provedení zkoušek dle PD a TP | kp | 1 |  | 0
5 | [5 empty] | 0
6 |  | Zábor veřejného prostranství (poplatek+nájem) | kp | 1 |  | 0
7 | [5 empty] | 0
8 |  | Svislá doprava | kp | 1 |  | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
|  | JINÉ |  |  |  | 0
SPECIFIKACE PODLE POPISU A DETAILŮ V PROJEKTU
Note on E1: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci
Note on E2: NEVYPLŇOVAT!!! popis vožit v Rekapitulaci