Poptáváme instalaci bezpečnostního kamerového systému v našem panelovém bytovém domě v Praze vč. vypracování všech potřebných dokladů (oznámení/souhlasů/štítků) pro splnění GDPR požadavků.

Rádi bychom umístili:

4 kamery – 3 ks v přízemí namířené na 2 vchody a do spojovací chodby k druhému bytovému domu. Poslední kamera by pak byla v 7 patře, kde je další spojovací chodba.

Předpoklad využítí stávajících prostupů, příp. stoupaček + vedení nových rozvodů v nově instalovaných lištách.

Umístění 8 kanálového nahrávacího systému do nově instalované  uzamykatelné malé 19" rackové skříně vč. přívodu napájení (umístění v technickém podlaží v 11.patře domu ve strojovně výtahu. Nahrávací systém by měl reagovat na pohyb a nahrávat při zaregistrovaném pohybu. Ideálně možnost nahrát cca několikadenní provoz.

Celkově má dům 11 pater a je možné kabeláže táhnout výtahovou nebo stoupačkovou šachtou, s tím, že rozvody v přízemí a 7 patře bude zapotřebí zalištovat.

Cenovou nabídku vč. specifikací prosím rozdělit:

**1) matriál**

1x uzamykatelný rack,

1x 8ch rekordér (uveďte vyrobce, typ a specifikaci)

4x kamera (provedení antivandal/vysoké rozlišení/ infra noční přísvit...) přesný typ bude upřesněn na základně dalšího jednání v případě vybrání Vaší nabídky

instalační materiál (UTP kabel 305m, vkládací lišty 10m...)

**2) práce/instalace**

předpoklad 8hod práce 2 techniků (prosím uvést hodinovou sazbu)

**3) ostatní**

výše neuvedené (materiál pro splnění zákoných požadavků GDPR =  vzory souhlasů, oznámení, štítky a nálepky..)

doprava