**Kuchyň**

* odstranění závitových tyčí ze zdí, které jsou na chemických kotvách (zavěšení skříněk) a oprava poškozených zdí (na 3 místech)
* výměna radiátoru ústředního topení
* nové napojení odpadu do stoupačky
* srovnání (vylití) podlahy???
* odstranění obkladů nad kuchyňskou linkou a oprava zdi
* úprava elektrických rozvodů dle potřeb kuchyňské linky

**Chodba**

* srovnání (vylití) podlahy???
* rozšíření vchodu do kumbálu
* posunutí el. vypínače u kumbálu
* úprava plynového vedení v chodbě
* vybourání dveřních zárubní

**Koupelna a WC**

* likvidace vany, obkladů, dlažby…
* vybourání dveřních zárubní
* zavedení teplé vody z koupelnového bojleru do kuchyně
* úprava rozvodu topení a odpadu na WC