**Vypínače a zásuvky Schneider Asfora krémová**

Vypínač č. 1 – 8 ks

Vypínač č. 6 – 6 ks

Vypínač č. 7 – 6 ks

Zásuvka 230 V dvojnásobná – 24 ks

Zásuvka 230 V jednonásobná – 24 ks

Rámeček dvojnásobný horizontální – 10 ks

Rámeček trojnásobný horizontální – 8 ks

Rámeček čtyřnásobný horizontální – 6 ks

Zásuvka anténní kompletní TV/R/SAT 1 dB – 1 ks

Zásuvka datová CAT6 2xRJ45 UTP – 1 ks

Termostat pro topnou rohož Sapho WARM TILES do

koupelny 0,8m2, 130W WTM08 – 3 ks