Poptávka stavebních prací

Místo:

Ve dvoře 749

Líbeznice, 250 65

# Rozsah prací

## Odvoz odpadu

Jedná se o suť, poškozené i nepoškozené betonové stavební díly. Některé z nich bude možné použít k výstavbě parkovacího stání (např. patníky), viz další část zakázky.

## Parkovací stání

Na pozemku, vedle již stojící garáže postavit parkovací stání o rozměrech cca 12 x 2,7 m.

Očekávaný rozsah prací

- Vybagrování a odvoz zeminy

- „Izolace“ proti růstu rostlin

- Obestavění patníky (možno částečně použít z prvního bodu poptávky).

- Vysypání a upěchování podloží štěrkem

- Zajištění a položení plné dlažby, ne zatravňovací

- V místě parkovacího stání se nachází 1-2 vsakovací nádrže, toto nutno brát v potaz a buď stavbu uzpůsobit nebo nádrže posunout jinam.

- Vzor dlažby by měl navazovat na dlažbu před garáží (nalevo od parkovacího stání na obr. Níže)