Poptávka stavebních prací

**Místo:**

Ve dvoře 749

Líbeznice, 250 65

# Rozsah prací

## Odvoz odpadu

Jedná se o suť, poškozené i nepoškozené betonové stavební díly. Některé z nich bude možné použít k výstavbě parkovacího stání (např. patníky), viz další část zakázky.

Obsah obrázku budova, staré, kámen, cihla

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku stůl, cihla

Popis byl vytvořen automaticky

## Parkovací stání

Na pozemku, vedle již stojící garáže postavit parkovací stání o rozměrech cca 12 x 2,7 m.

Očekávaný rozsah prací

* Vybagrování a odvoz zeminy
* „Izolace“ proti růstu rostlin
* Obestavění patníky (možno částečně použít z prvního bodu poptávky).
* Vysypání a upěchování podloží štěrkem
* Zajištění a položení plné dlažby, ne zatravňovací
* V místě parkovacího stání se nachází 1-2 vsakovací nádrže, toto nutno brát v potaz a buď stavbu uzpůsobit nebo nádrže posunout jinam.
* Vzor dlažby by měl navazovat na dlažbu před garáží (nalevo od parkovacího stání na obr. Níže)

Obsah obrázku tráva, exteriér, budova, chodník

Popis byl vytvořen automaticky

