## Elektroinstalace
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavba_Elektro
Objekt:
01 - Elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | EL-1 | silnoproudá elektoinstalace
1 | K | K046 | Omezovače přepětí T1+T2, 10/350us/25kA, TN-C-S | ks | 1 | 0 | 0
2 | K | K047 | Vypínač na DIN lištu 400V/80A, 6kA | ks | 1 | 0 | 0
3 | K | K048 | Vypínač na DIN lištu 400V/25A, 6kA | ks | 4 | 0 | 0
4 | K | K049 | Vyrážecí cívka (prac. napěťová spoušť 230V k jističi/vypínači) | ks | 1 | 0 | 0
5 | K | K050 | Proudový chránič 400V, 40A/0,03A, typ A, 6kA | ks | 3 | 0 | 0
6 | K | K051 | Proudový chránič 400V, 25A/0,03A, typ A, 6kA | ks | 4 | 0 | 0
7 | K | K052 | Proudový chránič 230V, 10A/B/0,03A, 6kA | ks | 9 | 0 | 0
8 | K | K053 | Jistič 40A/3/B, 6kA | ks | 3 | 0 | 0
9 | K | K054 | Jistič 32A/3/B, 6kA | ks | 1 | 0 | 0
10 | K | K055 | Jistič 25A/3/B, 6kA | ks | 5 | 0 | 0
11 | K | K056 | Jistič 20A/3/B, 6kA | ks | 1 | 0 | 0
12 | K | K057 | Jistič 16A/3/B, 6kA | ks | 1 | 0 | 0
13 | K | K058 | Jistič 16A/1/B, 6kA | ks | 31 | 0 | 0
14 | K | K059 | Jistič 10A/1/B, 6kA | ks | 11 | 0 | 0
15 | K | K060 | Jistič 2A/1/C, 6kA | ks | 1 | 0 | 0
16 | K | K061 | Impulzní relé, cívka 230V, kontakty NO+NC 16A | ks | 3 | 0 | 0
17 | K | K062 | Propojovací hřeben 400V / 12 mod. 80A | ks | 3 | 0 | 0
18 | K | K063 | Propojovací hřeben 400V / 12 mod. 63A | ks | 12 | 0 | 0
19 | K | K093 | Oko CU lisovací na vodič CYa 4-6mm | ks | 20 | 0 | 0
20 | K | K094 | Oko CU lisovací na vodič CYa 16mm | ks | 4 | 0 | 0
21 | K | K095 | Svorka AB, zemnící | ks | 16 | 0 | 0
22 | K | K096 | Zemnící CU páska 3m | ks | 2 | 0 | 0
23 | K | K097 | Hmoždinky do deskových materiálů SDK | ks | 326 | 0 | 0
24 | K | K098 | Krabice do venkovní zateplené fasády k uchycení el.instalace 120x120mm do hloubky zateplení 50-200mm | ks | 20 | 0 | 0
25 | K | K102 | Zásuvka do zdi dvojnásobná 230V/16A (clonky+vyosená zásuvka) | ks | 71 | 0 | 0
26 | K | K103 | Zásuvka do zdi dvojnásobná 230V/16A (clonky+vyosená zásuvka) s přepěťovou ochranou | ks | 11 | 0 | 0
27 | K | K104 | Zásuvka datová do zdi 2xRJ45 | ks | 14 | 0 | 0
28 | K | K105 | Zásuvka nástěnná TV, 75ohm, koncová | ks | 1 | 0 | 0
29 | K | K106 | Vypínač do zdi č.1, 250V/10A | ks | 8 | 0 | 0
30 | K | K107 | Vypínač nástěnný č.5, 250V/10A, Tango | ks | 9 | 0 | 0
31 | K | K108 | Vypínač nástěnný č.6+6, 250V/10A, Tango | ks | 4 | 0 | 0
32 | K | K109 | Tlačítko spínací do zdi 230V/10A | ks | 9 | 0 | 0
33 | K | K110 | Stropní PIR čidlo 360°, 230V/10A, s čas.spínačem 1-15min., | ks | 23 | 0 | 0
34 | K | K111 | Soumrakový spínač pro venkovní osv. 230V/10A+digitální spínací hodiny (zimní/letní čas) | ks | 1 | 0 | 0
35 | K | K112 | Svítidlo kruhové přizazené LED, 230/10A IP20, 82lm/W, do 26W ( s ohledem na výpočet osvětlení ) | ks | 47 | 0 | 0
36 | K | K113 | Svítidlo přisazené LED panel 600x600mm, 230/10A IP20, 108lm/W, do 57W ( s ohledem na výpočet osvětlení ) | ks | 82 | 0 | 0
37 | K | K114 | Svítidlo stropní LED panel 300x1200mm, 230/10A IP20, 95lm/W, do 40W ( s ohledem na výpočet osvětlení ) | ks | 2 | 0 | 0
38 | K | K115 | Svítidlo nouzové přizazené LED, 230/10A IP20, 60min. | ks | 15 | 0 | 0
39 | K | K116 | Svítidlo venkovní nástěnné LED, 230V/10A, IP44, 10W/E27 | ks | 16 | 0 | 0
40 | K | K117 | Rozvaděč RH1 nástěnný, In=80A, 120mod. IP30/20 | ks | 1 | 0 | 0
41 | K | K118 | Rozvaděč RP1 zapuštěný do zdi, In=25A, 36mod. IP30/20 | ks | 1 | 0 | 0
42 | K | K119 | Rozvaděč RP2 zapuštěný do zdi, In=25A, 36mod. IP30/20 | ks | 1 | 0 | 0
43 | K | K120 | Rozvaděč RP3 zapuštěný do zdi, In=25A, 36mod. IP30/20 | ks | 1 | 0 | 0
44 | K | K121 | Rozvaděč RD1 zapuštěný do zdi, In=25A, 36mod. IP30/20 | ks | 1 | 0 | 0
45 | K | K122 | Svorka modrá do 40A / 7 PIN na DIN lištu | ks | 12 | 0 | 0
46 | K | K123 | Požární total stop tlačítko pod sklem, na stěnu, IP44, 230V, 2A | ks | 2 | 0 | 0
47 | K | K124 | Bezpečnostní stop tlačítko s aretací na zeď, IP44, 230V, 2A | ks | 1 | 0 | 0
48 | K | K125 | Připojení ventilátorů 230V (instalace a zapojení dle PD VZT) | ks | 4 | 0 | 0
49 | K | K127 | Ukonč. a zap.vodiče ve svorce v rozvaděči 1,5-4mm | ks | 132 | 0 | 0
50 | K | K131 | Plechový kabelový žlab 100x110mm s výložníky 200mm | m | 100 | 0 | 0
51 | K | K133 | Sada kamerového systému s rozlišením Ultra HD 4K (3840 x 2160), obousměrným přenosem zvuku, barevným nočním viděním, PoE napájením a SMART detekcí pohybu. 16-kanálový 4K rekordér NVR s PoE napájením + 6x camera vč.kab.propojení | ks | 1 | 0 | 0
52 | K | K134 | Protipožární tmel 310ml, pro utěsnění kab.prostupů v protipožární konstrukci stěn a stropů | ks | 15 | 0 | 0
53 | K | K135 | PVC elektroměrový rozvaděč 2x sazba, FU1/32A/3/B, ČEZd, vysekání+zazdění do zdi, demontáž stáv. RE ve zdi | ks | 1 | 0 | 0
54 | K | K158 | Kabel silový 400 V, CYKY 4Jx16 | m | 44 | 0 | 0
55 | K | K159 | Kabel silový 400 V, CU 5Jx6 | m | 114 | 0 | 0
56 | K | K160 | Kabel silový 400 V, CU 5Jx4 | m | 105 | 0 | 0
57 | K | K161 | Kabel silový 400 V, CU 5Jx2,5 | m | 11 | 0 | 0
58 | K | K162 | Kabel silový 400 V, CU 5Jx1,5 | m | 223 | 0 | 0
59 | K | K163 | Kabel silový 230 V, CU 3Jx2,5 | m | 666 | 0 | 0
60 | K | K164 | Kabel silový 230 V, CU 3Jx1,5 | m | 1078 | 0 | 0
61 | K | K165 | Kabel silový 400 V, CU 5Jx1,5 s pož.odol. B2cas1d1, 30 min. | m | 62 | 0 | 0
62 | K | K166 | CYa 16mm zž | m | 65 | 0 | 0
63 | K | K167 | CYa 6mm zž | m | 87 | 0 | 0
64 | K | K168 | CYa 4mm zž | m | 165 | 0 | 0
65 | K | K169 | Kabel UTP c.5 | m | 1260 | 0 | 0
66 | K | K170 | Koaxiální kabel 75ohm | m | 20 | 0 | 0
67 | K | K171 | Lišta instalační vkládací 40x40(kotelna) | m | 25 | 0 | 0
68 | K | K172 | Ohebná elektroins. PVC trubka pr.25mm (odbočky k PC zás.) | m | 125 | 0 | 0
69 | K | K174 | Odplombování elektroměru opětovná montáž panelu/desky |  | 1 | 0 | 0
70 | K | K175 | 2x zvonkové tablo s el. vrátným, 1x sluchátko s ovl. 2x el.mag.zámku včetně kabeláže |  | 1 | 0 | 0
71 | K | K176 | Sada pro nouzovou signalizaci určenou k instalaci na toaletě (podle vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb) |  | 1 | 0 | 0
| D | EL-2 | Datový rozvaděč
72 | K | K152 | skříň rack 19", 16 U, prosklené dveře | ks | 1 | 0 | 0
73 | K | K153 | router | ks | 1 | 0 | 0
74 | K | K154 | switch, 24 portů,12x PoE, říditelný | ks | 1 | 0 | 0
75 | K | K155 | switch, 24 portů, říditelný | ks | 1 | 0 | 0
76 | K | K156 | Patch panel, 24 portů | ks | 2 | 0 | 0
77 | K | K157 | organizér kabeláže | ks | 4 | 0 | 0
| D | EL-5 | Ostatní
78 | K | K220 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0

## Ochrana před bleskem
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | EL-3 | Ochrana před bleskem
1 | K | K177 | Drát AlMgSi pr.8mm | m | 250 | 0 | 0
2 | K | K178 | Drát FeZn pr.10mm | m | 71 | 0 | 0
3 | K | K179 | Svorka zkušební SZ, FEZN | ks | 16 | 0 | 0
4 | K | K180 | Svorka SS, FEZN | ks | 34 | 0 | 0
5 | K | K181 | Svorka SR02b, FEZN | ks | 16 | 0 | 0
6 | K | K182 | Svorka SR03b, FEZN | ks | 52 | 0 | 0
7 | K | K183 | Svorka SK, FEZN | ks | 3 | 0 | 0
8 | K | K184 | Jímací tyč 3m FeZn | ks | 8 | 0 | 0
9 | K | K185 | Ochranná stříška jímací tyče | ks | 8 | 0 | 0
10 | K | K186 | Držák jímací tyče na střešní krov DJ4h+DJ4d | ks | 8 | 0 | 0
11 | K | K187 | Plastové číslo svodu | ks | 16 | 0 | 0
12 | K | K188 | Antikorozní nátěr | l | 1 | 0 | 0
13 | K | K189 | Podpěra vedení PV23 FeZn | ks | 179 | 0 | 0
14 | K | K190 | Svorka Soc na okapy+žlaby | ks | 16 | 0 | 0
15 | K | K191 | Svorka ST UNI na okapový svod | ks | 12 | 0 | 0
16 | K | K192 | Ochranná trubka FeZn ke svodu | ks | 16 | 0 | 0
17 | K | K193 | Páska FeZn 120 | m | 168 | 0 | 0
18 | K | K194 | Za tepla smrš.trubička pr.15mm, ochrana vodiče přechod země/vzduch v délce 50cm | ks | 16 | 0 | 0
19 | K | K195 | Strojní výkop 35x80cm zemina 3.tř. | m | 86 | 0 | 0
20 | K | K196 | Strojní záhrn výkopu 35x80cm zemina 3.tř. | m | 86 | 0 | 0
21 | K | K197 | Ruční výkop 35x80cm, zemina 3.tř. | m | 61 | 0 | 0
22 | K | K198 | Ruční zához výkopu 35x80cm, zemina 3.tř. | m | 61 | 0 | 0
23 | K | K199 | Podpěra vedení do zdi s vrutem PV17 FeZn 200mm | ks | 32 | 0 | 0
24 | K | K200 | Držák OT s vrutek do zdi FeZn 200mm | ks | 32 | 0 | 0
25 | K | K201 | Vrut samořezný 4,5x50 s gum podložkou | ks | 400 | 0 | 0
26 | K | K202 | Hlavní zemnící přípojnice MET v PVC krabici ve zdi | ks | 1 | 0 | 0

## EZS
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | EL-4 | Elektroniciký zabezpečovací systém
1 | K | K204 | Ústředna zabezpečovacího systému EZS | ks | 1 | 0 | 0
2 | K | K205 | Bezúdržbový akumulátor 12V/7Ah | ks | 1 | 0 | 0
3 | K | K206 | Modul 10 drátových vstupů | ks | 1 | 0 | 0
4 | K | K207 | GSM komunikátor | ks | 1 | 0 | 0
5 | K | K208 | Drátová klávesnice | ks | 2 | 0 | 0
6 | K | K209 | Bezdotykový RFID přívěsek | ks | 10 | 0 | 0
7 | K | K210 | PIR detektor pohybu osob | ks | 21 | 0 | 0
8 | K | K211 | Kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou - drátový | ks | 1 | 0 | 0
9 | K | K212 | Venkovní siréna | ks | 1 | 0 | 0
10 | K | K213 | Drátová piezoelektrická siréna vnitřní | ks | 1 | 0 | 0
11 | K | K214 | Kabel 2x0,5+4x0,22 | m | 265 | 0 | 0
12 | K | K218 | Konfigurace ústředny+GSM+test systému | h | 8 | 0 | 0
13 | K | K219 | Ohebná PVC chránička do zdi pr.16mm | m | 210 | 0 | 0