## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [13 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {488201d6-1d31-4e57-892e-d1497e743f58}
|  | REKAPITULACE STAVBY | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze | [19 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  |  |  | Datum: | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [9 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
|  |  | Hlavní město Praha | [8 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [9 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
[12 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,01
|  | Poznámka: | [24 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | [23 empty] | False
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
| Místo: | [6 empty] | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | Hlavní město Praha |  |  | Projektant: |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | 0
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {488201d6-1d31-4e57-892e-d1497e743f58} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 46 12
|  | SO100 |  |  |  | Zázemí ve skladovém traktu - 1.etapa |  |  |  | 0 |  |  |  | STA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d863ee35-0aac-4277-acdb-b3f90a6cb16b} | {488201d6-1d31-4e57-892e-d1497e743f58} | 801 46 12 | 2
/ |  |  |  | SO122 |  |  |  | Elektroinstalace |  | 0 |  |  |  | Soupis | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 |  | IMPORT | {4bf464c2-0294-4128-8e3b-4df405e3c0a4} | {f3885437-2d34-4a0e-99f2-61dae4b6c60e} | 801 46 12
/ |  |  |  | SO123 |  |  |  | Vzduchotechnika |  | 0 |  |  |  | Soupis | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 |  | IMPORT | {65f629b4-9656-4bcf-91c2-dede7944c21a} | {f3885437-2d34-4a0e-99f2-61dae4b6c60e} | 801 46 12
|  | SO200 |  |  |  | Sociální zařízení pro veřejnost v půjčovně MK a herecké šatny v 1PP - 2.etapa |  |  |  | 0 |  |  |  | STA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {13cf7f91-4b3c-4660-aa48-781b7da93dc2} | {488201d6-1d31-4e57-892e-d1497e743f58} | 801 46 12 | 2
/ |  |  |  | SO222 |  |  |  | Elektroinstalace |  | 0 |  |  |  | Soupis | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 |  | IMPORT | {a4603c42-80bb-4239-9b6a-8e7e1b3f4a85} | {62aa7155-0feb-46c5-84b0-40a3476b8a5a} | 801 46 12
/ |  |  |  | SO223 |  |  |  | Vzduchotechnika |  | 0 |  |  |  | Soupis | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 |  | IMPORT | {154fe52d-4906-4c95-8507-b31433db82c5} | {62aa7155-0feb-46c5-84b0-40a3476b8a5a} | 801 46 12

## SO122 - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO100 - Zázemí ve skladovém traktu - 1.etapa
Soupis:
SO120 - Technická infrastruktura
SO122 - Elektroinstalace
| Místo: |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Hlavní město Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO100 - Zázemí ve skladovém traktu - 1.etapa
Soupis:
SO120 - Technická infrastruktura
Úroveň 3:
SO122 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Hlavní město Praha |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1. - Svítidla | [5 empty] | 0
| 2. - Přístroje | [5 empty] | 0
| 3. - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| 4. - Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| 5. - Skříně a rozvaděče | [5 empty] | 0
| 5.01 - Rozvodnice RWC | [5 empty] | 0
| 5.02 - Rozvodnice RSA | [5 empty] | 0
| 6. - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO100 - Zázemí ve skladovém traktu - 1.etapa
Soupis:
SO120 - Technická infrastruktura
Úroveň 3:
SO122 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Hlavní město Praha |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1. | Svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 1.01 | LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLO l= 600 mm, ozn.A | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1567313246
2 | M | 1.02 | LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL NÁSTĚNNÝ | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 743883881
3 | M | 1.02.1 | SAPHO LED pásek voděodolný LDS2096, 12V DC, 9,6 W/m, 600 lm/m denní bílá, ozn.B | m | 5.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 800221287
4 | M | 1.02.2 | SAPHO LED pásek interiérový LDS3144,12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá, ozn.C | m | 13.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1037460392
5 | M | 1.03 | LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL ZAPUŠTĚNÝ | m | 25.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1749737645
6 | M | 1.03.1 | SAPHO LED pásek interiérový LDS3144, 12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá, ozn.C | m | 17.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1081823297
7 | M | 1.03.2 | SAPHO LED pásek interiérový LDS3192, 12V DC 19,2 W/m, 1200 lm/m denní bílá, ozn.D | m | 8.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -169650254
8 | M | 1.04 | LED stropní přisazené svítidlo se senzorem MW, LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K, ozn.E | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1402644059
9 | M | 1.05 | LED stropní přisazené svítidlo, LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K, ozn.F | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 60479157
10 | M | 1.06 | LED stropní zapuštěné svítidlo, LED SMD /16W/230V 1 200lm, 3000 K, ozn.H | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1387884473
11 | M | 1.08 | LED stropní přisazené svítidlo, LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K, IP44, ozn.M | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1269120956
12 | M | 1.10 | Svítidlo přisazené zářivkové 2x18 W, 230 V, ozn.Z | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1039962334
13 | M | 1.11 | LED driver LDR 120 230/12 V,120 W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1529455509
14 | M | 1.12 | LED driver LDR 160 230/12 V, 60 W | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 160424313
15 | M | 1.13 | LED driver LDR 124 230/12 V, 24 W | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1470214020
| D | 2. | Přístroje |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | M | 2.01 | Zásuvka jednoduchá pod omítku 16A/230V, IP20 | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549661408
17 | M | 2.02 | Spínač tlačítko pod omítku se signalizací chodu 230V, 10A, ř. 0/1 sig. | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526547050
18 | M | 2.03 | Vypínač jednopólový pod omítku 230V, 10A, ř. 1/1 | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -197260313
19 | M | 2.04 | Přepínač seriový pod omítku 230 V ,10 A , ř. 5/1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1069388145
20 | M | 2.05 | Přepínač střídavý pod omítku 230 V ,10 A ř. 6/1 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82137306
21 | M | 2.06 | Přepínač střídavý dvojitý pod omítku 230 V ,10 A ř. 6/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505303990
22 | M | 2.06.1 | Přepínač křížový dvojitý pod omítku 230 V ,10 A ř. 7/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106818648
23 | M | 2.05.1 | Infrapasivní spínač 270° , 230 V , 4 A | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827495520
24 | M | 2.07 | Sada pro nouzovou signalizaci ABB č.3280B-C10001 B | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831799423
| D | 3. | Instalační materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | 3.01 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 119 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925437558
26 | M | 3.02 | Krabice rozbočovací pod omítku, se svorkovnicí | ks | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116894322
27 | M | 3.03 | Krabice zapuštěná pro zdroje LED svítidel | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2066436837
28 | M | 3.04 | WAGO svorky | ks | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765812275
| D | 4. | Kabely a vodiče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | M | 4.01 | kabel CYKY J 3x1,5 | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492683886
30 | M | 4.02 | kabel CYKY O 3x1,5 | m | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536852222
31 | M | 4.03 | kabel CYKY J 5x1,5 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1279662992
32 | M | 4.04 | kabel CYKY O 5x1,5 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 677316084
33 | M | 4.05 | kabel CYKY J 3x2,5 | m | 342 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117045889
34 | M | 4.06 | kabel CYKY J 5x6 | m | 124 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415459184
35 | M | 4.07 | vodič CYY 6 | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80991002
36 | M | 4.07.1 | kabel JYSTY 5x0,8 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589479649
37 | M | 4.08 | Celkem podružný materiál odd.1-4 | % | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -525100617
| D | 5. | Skříně a rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5.01 | Rozvodnice RWC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | M | 5.01.01 | plastová rozvodnice nástěnná | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294699552
39 | M | 5.01.02 | Chránič 400V/4/40, 0,03A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320985658
40 | M | 5.01.03 | Jednofázový jistič 230/1/10A | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825856973
41 | M | 5.01.04 | Jednofázový jistič 230/1/16A | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197690430
42 | M | 5.01.05 | Taktovací časové relé MCR-TK-001-UNI 43243 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849689040
43 | M | 5.01.06 | Svorky | ks | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678943771
44 | M | 5.01.07 | přípojnice L 40A trojfázová | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310891416
45 | M | 5.01.08 | Přípojnice PE | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002470479
46 | M | 5.01.09 | Přípojnice N | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145353133
47 | M | 5.01.10 | Podružný materiál | % | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499649935
| D | 5.02 | Rozvodnice RSA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | M | 5.02.01 | plastová rozvodnice nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1666557995
49 | M | 5.02.02 | Chránič 400V/4/40, 0,03A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49015135
50 | M | 5.02.03 | Jednofázový jistič 230/1/10A | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453779154
51 | M | 5.02.04 | Jednofázový jistič 230/1/16A | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282144646
52 | M | 5.02.05 | Taktovací časové relé MCR-TK-001-UNI 43243 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148301117
53 | M | 5.02.06 | Svorky | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350698695
54 | M | 5.02.07 | přípojnice L 40A trojfázová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1306584676
55 | M | 5.02.08 | Přípojnice PE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2032388764
56 | M | 5.02.09 | Přípojnice N | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794189537
57 | M | 5.02.10 | Podružný materiál | % | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706438899
| D | 6. | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | M | 6.01 | Demontáže | hod. | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933333509
59 | M | 6.02 | Odvoz demontovaného materiálu | auto | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315678124
60 | M | 6.03 | Poplatky za uložení suti a bouraného materiálu | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192758047
61 | M | 6.04 | Zednické přípomoce - bourací práce (rýhy, otvory), zazdívky, zahození | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242508362
62 | M | 6.05 | Protipožární ucpávky | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519252030

## SO123 - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO100 - Zázemí ve skladovém traktu - 1.etapa
Soupis:
SO120 - Technická infrastruktura
SO123 - Vzduchotechnika
| Místo: |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Hlavní město Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO100 - Zázemí ve skladovém traktu - 1.etapa
Soupis:
SO120 - Technická infrastruktura
Úroveň 3:
SO123 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Hlavní město Praha |  |  | Projektant: | #REF!
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 2 - Zařízení č.1 - Odvětrání sociálních zařízení | [5 empty] | 0
| 21 - Odvod | [5 empty] | 0
| 3 - Zařízení č.2 - Odvod z kuchyněk | [5 empty] | 0
| 31 - Odvod | [5 empty] | 0
| 4 - SPOLEČNÉ POLOŽKY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO100 - Zázemí ve skladovém traktu - 1.etapa
Soupis:
SO120 - Technická infrastruktura
SO123 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Hlavní město Praha |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 10101 | Demontáže částí stávajících rozvodů a prvků VZT vč. odvozu a ekologické likvidace (70 hodin) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977231240
| D | 2 | Zařízení č.1 - Odvětrání sociálních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21 | Odvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 21101 | Napojení nových rozvodů na stávající VZT potrubí | soubor | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948308840
3 | K | 21102 | Zaslepení přívodního potrubí ve 3.NP | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1010581584
4 | M | 21103 | 1.01 - Štěrbinový ventilátor SILENT ECO U 100Z IP X5, Vo=90 m3/hod, p=100 Pa, Pel=27,3 W / 230 V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451983494
5 | M | 21104 | + doběhový spínač ZN 715 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270177780
6 | M | 21105 | 1.02 - Štěrbinový ventilátor SILENT ECO U 60Z IP X5, Vo = 50 až 60 m3/hod, p = 175 až 225 Pa, Pel = 11,2 W / 230 V | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -430020076
7 | M | 21106 | + doběhový spínač ZN 715 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237398069
8 | M | 21107 | 1.03 - Ventilátor TD 1000/200 SILENT T IP 44 s nastavitelným doběhem, Vo = 650 m3/hod, p = 250 Pa, Pel = 130 W / 230 V / 0,55 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790695749
9 | M | 21108 | vč. pružné spony pro připojení na VZT rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2097759280
10 | M | 21109 | + klapka s vývodem pro servopohon DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570186633
11 | M | 21110 | + servopohon na 230 V - servopohon s havarijní funkcí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120186646
12 | M | 21111 | 1.06 - Ventilátor TD 500/160 SILENT T IP 44 s nastavitelným doběhem, Vo = 250 m3/hod, p = 175 Pa, Pel = 59 W / 230 V / 0,26 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793521746
13 | M | 21112 | vč. pružné spony pro připojení na VZT rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472340252
14 | M | 21113 | + klapka s vývodem pro servopohon DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034491483
15 | M | 21114 | + servopohon na 230 V - servopohon s havarijní funkcí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547219047
16 | M | 21115 | 1.08 - Tlumič hluku buňkový 250 x 250 - 1000 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -956258967
17 | M | 21116 | 1.09 - Potrubní výdechový kus s vloženým pletivem DN315 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006834193
18 | M | 21117 | 1.10 - Odvodní talířový ventil KK 160 vč. montážního kroužku | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789230045
19 | M | 21118 | 1.11 - Odvodní talířový ventil KK 125 vč. montážního kroužku | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721008651
20 | M | 21119 | 1.12 - Ohebná hadice SONOFLEX MO 203 | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677857339
21 | M | 21120 | 1.13 - Ohebná hadice SONOFLEX MO 160 | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557145399
22 | M | 21121 | 1.14 - Ohebná hadice SONOFLEX MO 127 | bm | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652990541
23 | M | 21122 | 1.15 - Potrubní výdechový kus s vloženým pletivem 200x200/250x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745627132
24 | M | 21123 | 1.17 - Požární stěnový uzávěr vel. 200 x 615, provedení.11 s ručním a termickým spouštěním, Osazení do stěny dle požadavků pro tento prve | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -156367007
25 | M | 21124 | 1.18 - Požární stěnový uzávěr vel. 200 x 315, provedení.11 s ručním a termickým spouštěním, Osazení do stěny dle požadavků pro tento prve | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727618674
26 | M | 21125 | 1.20 - Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti III, tmeleno silikonem | m2 | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240374258
27 | M | 21126 | 1.30 - Kruhové potrubí SPIRO SAFE do DN 200, (65% tvarovek) | bm | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1015005854
28 | M | 21127 | Tepelná izolace (výdech vzduchu od klapky k fasádě v 1.NP) | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473598657
| D | 3 | Zařízení č.2 - Odvod z kuchyněk |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 31 | Odvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 31101 | Napojení nových rozvodů na stávající VZT potrubí | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131665965
30 | M | 31102 | 2.01 - Štěrbinový ventilátor SILENT ECO U 100Z IP X5, Vo=80 m3/hod, p=150 Pa, Pel=27,3 W / 230 V | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037032798
31 | M | 31103 | + doběhový spínač ZN 715 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932648093
32 | M | 31104 | 2.20 - Kruhové potrubí SPIRO SAFE do DN 150, (80% tvarovek) | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832920498
| D | 4 | SPOLEČNÉ POLOŽKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 40101 | Požární ucpávky - max. 10 ks, Realizace požárních ucpávek kolem VZT rozvodů, požární odolnost dle stavební konstrukce - maximálně 90 minut, vč. zpracování dokladové části na realizované požární ucpávky | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836387299
34 | K | 40102 | Dotěsnění prostupů VZT rozvodů stavebními konstrukcemi, Dotěsnění prostupů po montáži VZT rozvodů ve stěnách konstrukcích provede dodavatel VZT pomocí minerální vaty a stavba zajistí začištění prostupu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473587109
35 | K | 40103 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál vč. Materiálu, pro eliminaci přenosu vibrací do stav. konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437405559
36 | K | 40104 | Popisy zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816273722
37 | K | 40105 | Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346062216
38 | K | 40106 | Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč. vypracování protokolu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503238805
39 | K | 40107 | Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování protokolu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069247894
40 | K | 40108 | Výrobní dokumentace - úpravy realizační PD s ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677348009
41 | K | 40109 | Dodavatelská dokumentace , protokoly, atesty, revizní zprávy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918231202
42 | K | 40110 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519818221
43 | K | 40111 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972168545
44 | K | 40112 | Lešení (mobilní do výšky 4 m) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554652848
45 | K | 959251111R | Provedení sondy a průzkum skutečného provedení napojení odtahů VZT do střešní nástavby a možného propojení s provedenými odtahy VZT ze 7.NP ze sociálních zařízení GHMP | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048164627
| P |  | Poznámka k položce: práce a dodávky profese VZT | [15 empty] | P | 1
46 | K | 959251112R | Zednické výpomoce | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902818705
| P |  | Poznámka k položce: bourání rýh, kapes, otvorů ve zdivu, zazdění rýh a otvorů, zahození rýh, tepelná izolace, začištění omítek | [15 empty] | P | 1

## SO222 - Elektroinstalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO200 - Sociální zařízení pro veřejnost v půjčovně MK a herecké šatny v 1PP - 2.etapa
Soupis:
SO220 - Technická infrastruktura
SO222 - Elektroinstalace
| Místo: |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Hlavní město Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO200 - Sociální zařízení pro veřejnost v půjčovně MK a herecké šatny v 1PP - 2.etapa
Soupis:
SO220 - Technická infrastruktura
Úroveň 3:
SO222 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Hlavní město Praha |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1. - Svítidla | [5 empty] | 0
| 2. - Přístroje | [5 empty] | 0
| 3. - Instalační materiál | [5 empty] | 0
| 4. - Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| 5. - Skříně a rozvaděče | [5 empty] | 0
| 5.01 - Rozvodnice RSA | [5 empty] | 0
| 6. - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO200 - Sociální zařízení pro veřejnost v půjčovně MK a herecké šatny v 1PP - 2.etapa
Soupis:
SO220 - Technická infrastruktura
SO222 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Hlavní město Praha |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1. | Svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 1.01.1 | LINIOVÉ SVÍTIDLO NAD UMYVADLO l= 600 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -300017976
2 | M | 1.02 | LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL NÁSTĚNNÝ | m | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -492930837
3 | M | 1.02.1.1 | SAPHO LED pásek interiérový LDS3144, 12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá, ozn.C | m | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1926457099
4 | M | 1.03 | LINIOVÉ SVÍTIDLO SAPHO LED PROFIL ZAPUŠTĚNÝ | m | 18.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 536469191
5 | M | 1.03.1 | SAPHO LED pásek interiérový LDS3144, 12V DC 14,4 W/m, 900 lm/m denní bílá, ozn.C | m | 2.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 938421735
6 | M | 1.03.2.1 | SAPHO LED pásek interiérový LDS3096, 12V DC 9,6 W/m, 600 lm/m denní bílá, ozn.G | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 567782861
7 | M | 1.04.1 | LED stropní zapuštěné svítidlo, LED SMD /16W/230V 1 200lm, 3000 K, ozn.H | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1731374381
8 | M | 1.05.1 | LED stropní zapuštěné svítidlo, LED SMD /12W/230V 800lm, 3000 K, ozn.L | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1328939143
9 | M | 1.06.1 | Svítidlo nouzové - označení směru úniku, ozn.N | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2104244004
10 | M | 1.07 | LED driver LDR 120 230/12 V,120 W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 692761593
11 | M | 1.08.1 | LED driver LDR 160 230/12 V, 60 W | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1089506636
| D | 2. | Přístroje |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | M | 2.01 | Zásuvka jednoduchá pod omítku 16A/230V, IP20 | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142278917
13 | M | 2.02 | Spínač tlačítko pod omítku se signalizací chodu 230V, 10A, ř. 0/1 sig. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899462053
14 | M | 2.03 | Vypínač jednopólový pod omítku 230V, 10A, ř. 1/1 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111704076
15 | M | 2.04.1 | Přepínač střídavý pod omítku 230 V ,10 A ř. 6/1 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372274910
16 | M | 2.05 | Sada pro nouzovou signalizaci ABB č.3280B-C10001 B | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027193592
| D | 3. | Instalační materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | M | 3.01 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -24283701
18 | M | 3.02 | Krabice rozbočovací pod omítku, se svorkovnicí | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004881579
19 | M | 3.03 | Krabice zapuštěná pro zdroje LED svítidel | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571243809
20 | M | 3.04 | WAGO svorky | ks | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389781971
| D | 4. | Kabely a vodiče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | M | 4.01 | kabel CYKY J 3x1,5 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008907324
22 | M | 4.02 | kabel CYKY O 3x1,5 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37356972
23 | M | 4.03 | kabel CYKY J 5x1,5 | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878183331
24 | M | 4.04 | kabel CYKY O 5x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116379660
25 | M | 4.05 | kabel CYKY J 3x2,5 | m | 192 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648821330
26 | M | 4.06.1 | vodič CYY 6 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74999646
27 | M | 4.06.2 | kabel JYSTY 5x0,8 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946991906
28 | M | 4.07.1 | Celkem podružný materiál odd.1-4 | % | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129250714
| D | 5. | Skříně a rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5.01 | Rozvodnice RSA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | M | 5.01.01.1 | plastová rozvodnice nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898026678
30 | M | 5.01.02.1 | Chránič 400V/4/40, 0,03A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729883716
31 | M | 5.01.03.1 | Jednofázový jistič 230/1/10A | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664379215
32 | M | 5.01.04 | Jednofázový jistič 230/1/16A | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45010256
33 | M | 5.01.05 | Taktovací časové relé MCR-TK-001-UNI 43243 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471894793
34 | M | 5.01.06 | Svorky | ks | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1785204141
35 | M | 5.01.07 | přípojnice L 40A trojfázová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930714597
36 | M | 5.01.08 | Přípojnice PE | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511567195
37 | M | 5.01.09 | Přípojnice N | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131891641
38 | M | 5.01.10.1 | Podružný materiál % | % | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 805587707
| D | 6. | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | M | 6.01 | Demontáže | hod. | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662532204
40 | M | 6.02 | Odvoz demontovaného materiálu | auto | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -889665092
41 | M | 6.03.1 | Poplatky za uložení suti a bouraného materiálu | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2103010153
42 | M | 6.04.1 | Zednické přípomoce - bourací práce (rýhy, otvory), zazdívky, zahození | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052376487
43 | M | 6.05.1 | Protipožární ucpávky | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1693464682
44 | K | 6.06 | Odpojení demontáž, zpětná montáž, zapojení a revize stávajících čidel EPS v 1.PP v hereckých šatnách | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846651902

## SO223 - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO200 - Sociální zařízení pro veřejnost v půjčovně MK a herecké šatny v 1PP - 2.etapa
Soupis:
SO220 - Technická infrastruktura
SO223 - Vzduchotechnika
| Místo: |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Hlavní město Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO200 - Sociální zařízení pro veřejnost v půjčovně MK a herecké šatny v 1PP - 2.etapa
Soupis:
SO220 - Technická infrastruktura
SO223 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Hlavní město Praha |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 2 - Zařízení č.1 - Odvětrání sociálních zařízení | [5 empty] | 0
| 21 - Odvod | [5 empty] | 0
| 3 - SPOLEČNÉ POLOŽKY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení v zázemí budovy Městské knihovny v Praze
Objekt:
SO200 - Sociální zařízení pro veřejnost v půjčovně MK a herecké šatny v 1PP - 2.etapa
Soupis:
SO220 - Technická infrastruktura
SO223 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mariánské náměstí 1/98, 11001 Praha 1 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Hlavní město Praha |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 10201 | Demontáže částí stávajících rozvodů a prvků VZT vč. odvozu a ekologické likvidace (40 hodin) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420727886
| D | 2 | Zařízení č.1 - Odvětrání sociálních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21 | Odvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 21201 | Napojení nových rozvodů na stávající VZT potrubí | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 311678090
3 | M | 21202 | 1.04 - Ventilátor TD 800/200 SILENT T IP 44 s nastavitelným doběhem, Vo = 350 m3/hod, p = 230 Pa, Pel = 102 W / 230 V / 0,5 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1072466137
4 | M | 21203 | vč. pružné spony pro připojení na VZT rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1712733220
5 | M | 21204 | + klapka s vývodem pro servopohon DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151114360
6 | M | 21205 | + servopohon na 230 V - servopohon s havarijní funkcí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228683895
7 | M | 21206 | 1.05 - Ventilátor TD 800/200 SILENT T IP 44 s nastavitelným doběhem, Vo = 300 m3/hod, p = 240 Pa, Pel = 102 W / 230 V / 0,5 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186063703
8 | M | 21207 | vč. pružné spony pro připojení na VZT rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521182570
9 | M | 21208 | + klapka s vývodem pro servopohon DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952438849
10 | M | 21209 | + servopohon na 230 V - servopohon s havarijní funkcí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601107186
11 | M | 21210 | 1.06 - Ventilátor TD 500/160 SILENT T IP 44 s nastavitelným doběhem, Vo = 250 m3/hod, p = 175 Pa, Pel = 59 W / 230 V / 0,26 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1258029501
12 | M | 21211 | vč. pružné spony pro připojení na VZT rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -836747022
13 | M | 21212 | + klapka s vývodem pro servopohon DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510568026
14 | M | 21213 | + servopohon na 230 V - servopohon s havarijní funkcí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516226936
15 | M | 21214 | 1.07 - Ventilátor TD 500/160 SILENT T IP 44 s nastavitelným doběhem, Vo = 200 m3/hod, p = 175 Pa, Pel = 59 W / 230 V / 0,26 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338419232
16 | M | 21215 | vč. pružné spony pro připojení na VZT rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -114092699
17 | M | 21216 | + klapka s vývodem pro servopohon DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649500964
18 | M | 21217 | + servopohon na 230 V - servopohon s havarijní funkcí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1343096531
19 | M | 21218 | 1.10 - Odvodní talířový ventil KK 160 vč. montážního kroužku | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387309312
20 | M | 21219 | 1.11 - Odvodní talířový ventil KK 125 vč. montážního kroužku | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176182957
21 | M | 21220 | 1.12 - Ohebná hadice SONOFLEX MO 203 | bm | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993193587
22 | M | 21221 | 1.13 - Ohebná hadice SONOFLEX MO 160 | bm | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42903296
23 | M | 21222 | 1.14 - Ohebná hadice SONOFLEX MO 127 | bm | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908153702
24 | M | 21223 | 1.16 - Mřížka na potrubí s pletivem rozměr 250 x 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936945490
25 | M | 21224 | 1.20 - Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti III, tmeleno silikonem | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224189700
26 | M | 21225 | 1.30 - Kruhové potrubí SPIRO SAFE do DN 160, (65% tvarovek) | bm | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -657208051
27 | M | 21226 | Tepelná izolace (výdechy vzduchu od klapek k fasádě v 1.PP) | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614608837
| D | 3 | SPOLEČNÉ POLOŽKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 30201 | Dotěsnění prostupů VZT rozvodů stavebními konstrukcemi, Dotěsnění prostupů po montáži VZT rozvodů ve stěnách a konstrukcích provede dodavatel VZT pomocí minerální vaty a stavba zajistí začištění prostupu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369522674
29 | K | 30202 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál vč. materiálu , pro eliminaci přenosu vibrací do stav. Konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948322483
30 | K | 30203 | Popisy zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577484735
31 | K | 30204 | Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941241066
32 | K | 30205 | Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč. vypracování protokolu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973815228
33 | K | 30206 | Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování protokolu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -740679871
34 | K | 30207 | Výrobní dokumentace - úpravy realizační PD s ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232957695
35 | K | 30208 | Dodavatelská dokumentace, protokoly, atesty, revizní zprávy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499537801
36 | K | 30209 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883032261
37 | K | 30210 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492756017
38 | K | 30211 | Lešení (mobilní do výšky 4 m) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1422959956
39 | K | 959251112R | Zednické výpomoce | soub | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1431648336
| P |  | Poznámka k položce: bourání rýh, kapes, otvorů ve zdivu, zazdění rýh a otvorů, zahození rýh, tepelná izolace, začištění omítek | [15 empty] | P | 1